北京清华长庚医院

电梯日常维护保养服务

招

标

文

件

招标项目：电梯维护保养服务

招标人：北京清华长庚医院

2016年  9 月  10 日

招标文件目录

序号 名称                                   页次

前附表                                    2

1    招标公告                                  3

2    投标人须知                                4

3    招标项目                                 14

4    投标书                                   15

5    开标一览表                               17

6    资格证明文件要求                         21

7    电梯维护保养服务要求                     25

8    电梯日常维护保养合同                     26

前附表

| 项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 招标名称：北京清华长庚医院电梯日常维护保养服务。 服务地点：北京市昌平区立汤路168号北京清华长庚医院 招标范围：北京清华长庚医院24台电梯日常维护保养 维护保养服务期限：电梯日常维护保养服务期限自 2016 10 月 1 日至 2017 年 9 月30日止 |
| 2 | 资金来源：财政资金 |
| 3 | 凡符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，具有特种设备安装维修许可乘客电梯、载货电梯B级及以上，自动扶梯和自动人行步道梯B级及以上资质且在北京市域内进行工商登记的电梯维护保养单位或经电梯制造单位书面授权并经北京市质量技术监督局备案的分支机构，具有良好的维护保养业绩及信誉，并自2005年起至今从事过单个合同台数在10台或以上的电梯维保服务的，且在维护保养过程中未发生过重大安全责任事故的，于2016年9月26日前在北京市质量技术监督局备案的电梯维护保养单位或分支机构均可参加投标。 |
| 4 | 投标有效期：开标之日起5个工作日 |
| 5 | 踏勘现场：自行现场踏勘。 |
| 6 | 招标文件领取时间：2016年 9 月 18日至 9月 26 日。 |
| 7 | 招标文件技术答疑：投标人如对招标文件有疑问，请于2016年 9 月 26日 17:00 时前电话咨询招标人 招标人 联系人：张先生 联系电话：010-56118818 手机：15911083600 |
| 8 | 投标文件份数：正本壹份，副本肆份。 |
| 9 | 投标文件递交截止时间：投标文件必须以密封形式于2016年9月29日上午10：00前递交。请投标人于9月29日上午10:00之前，将投标书送至北京清华长庚医院2号楼1层，逾期后果自负。 |
| 10 | 开标时间：2016年 9 月29日 10:00 开标地点： 北京清华长庚医院2号楼1层会议室 投标人法定代表人或其授权代表须随带法定代表人授权书和本人身份证（复印件无效）准时到场参加开标。 |
| 11 | 评标方法：综合评估法 |
| 12 | 投标人如发现招标文件及其评标方法中存在含糊不清、互相矛盾、多种含义以上歧视性条款或违法、违规等内容时，请在投标截止日3天前向招标人反映。逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 |

1、招 标 公 告

北京清华长庚医院电梯日常维护保养服务进行公开招标，欢迎符合投标人资格要求、有提供服务能力的单位参加投标。

一、招标服务的电梯数量：24台（1号楼19台、2号楼2台、3号楼3台）。

二、招标内容：北京清华长庚医院电梯日常维护保养服务。

三、投标文件编制要求：按投标文件编制规定（详见投标人须知）。

四、电梯日常维护保养服务期限自 2016    年 10 月  1 日至  2017  年  9  月 30  日止。

五、领取标书时间：2016年9 月 16 日至 9月26 日（节假日除外），领取方式：自行登录北京清华长庚医院官方网站下载。

（网址：http://www.thucgh.tsinghua.edu.cn/）。

六、投标人资格要求：

凡符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，具有特种设备安装维修许可乘客电梯、载货电梯B级及以上，自动扶梯和自动人行步道梯B级及以上资质且在北京市域内进行工商登记的电梯维护保养单位或经电梯制造单位书面授权并经北京市质量技术监督局备案的分支机构，具有良好的维护保养业绩及信誉，并自2005年起至今从事过单个合同台数在10台或以上的电梯维保服务的，且在维护保养过程中未发生过重大安全责任事故的，于2016年9月26日前在北京市质量技术监督局备案的电梯维护保养单位或分支机构均可参加投标，（具体条件详见招标文件规定）。

七、招标答疑：招标文件技术答疑：投标人如对招标文件有疑问，请于2016年9月26日17:00 时前电话联系招标人：

招 标 联 系 人：张先生    联系电话：010-56118818   手机：15911083600

八、投标文件递交截止时间：投标文件必须以密封形式于2016年9月29日上午10：00前递交。请投标人于9月29日上午10:00之前，将投标书送至北京清华长庚医院2号楼1层会议室，逾期后果自负。

九、 开标时间：2016年  9  月 29 日   10:00

开标地点：北京清华长庚医院2号楼一层会议室

开标时投标人法定代表人或其授权代表须随带法定代表人授权书和本人身份证原件（复印件无效）准时到场参加开标。

十、评标办法：综合评估法

北京清华长庚医院

二〇一六年九月十日

2、投 标 人 须 知

一、基本规定

（一）适用范围

本招标文件仅适用于招标公告中所述项目的电梯服务招标。

（二）定义

A、“招标人”系指组织本次招标的北京清华长庚医院。

B、“投标人”系指向招标人提交投标文件、与招标人签署招标合同的单位。

C、“服务”系指招标文件规定投标人承担的履行法定许可手续、检查、清洁、卫生、润滑、维修、定期保养、修理（不包括重大修理和改造）更换易损件、配合定期检验、参加紧急救援演练、指导培训用户安全使用等。

（三）投标人资格条件

A、具有法人资格和独立承担民事责任的能力；

B、具有良好的服务信誉和健全的财务会计制度；

C、具有履行合同所必需设备和专业技术能力；

D、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

E、具有特种设备安装维修许可乘客电梯、载货电梯B级及以上，自动扶梯和自动人行道B级及以上资质；

F、在北京市域内进行工商登记，非法人分支机构须经电梯制造单位书面授权并承诺承担法律责任，且都须经北京市质量技术监督局备案；

G、具有良好的维护保养业绩及信誉，并自2005年起至今从事过单个合同台数在10台或以上的电梯维保服务的，且在维护保养过程中未发生过重大安全责任事故的；

H、于2016年9月26日前在北京市质量技术监督局备案的电梯维护保养单位或分支机构。

I、必须具有北京市政府采购资质。

（四）踏勘现场

A、招标人不统一组织现场踏勘，投标人在获取招标文件后自行进行现场踏勘。投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

B、招标人向投标人提供的有关工程项目的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。如投标人未参加现场踏勘，对场地现状及相关资料招标人将不负责解释，同样由此引起的投标人投标报价的误差由投标人自行负责。

C、投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

（五）投标费用

1、无论投标过程中的作法和结果如何，投标人自行承担投标活动中所发生的全部费用。

二、投标文件的编制要求

（一）总的要求

A、投标人在编制投标文件前，务必仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制、提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性。

B、在招投标过程中，如出现出现废标情形的，则予以废标。

C、投标文件如存在无效投标行为的，则投标无效。

D、投标人如不能完全响应招标文件要求的，须在投标文件的规格性能偏离表中明示其差异。如既不能完全响应又未在偏离表中明示其差异的，在相应评审项目中酌情扣分。

E、招标文件中提供了格式的内容，应按规定格式填写。

（二）投标文件的组成及要求

投标文件由技术标文件和商务标文件两部分组成。

技术标文件至少包括以下内容；

- 投标文件真实性的声明函；

B、投标人资格证明文件：

①、投标人的营业执照副本；

②、投标人的税务登记证副本；

③、制造单位授权证书及承担法律责任的书面承诺（独立法人不需提供）；

④、特种设备安装维修许可证；

⑤、投标代表为法人代表的，需提供法人代表证明书原件和法人代表身份证复印件；

⑥、投标代表非法人代表的，需提供“法定代表人授权书”原件及投标代表本人身份证及复印件和法人身份证复印件；

⑦、投标人的本项目负责人任命书原件；

C、投标人业绩一览表（格式见附表2-3，须提供与业主的合同原件）；

D、电梯维护保养技术力量一览表。

E、响应招标要求情况一览表（须按附表2-1格式及要求填写）；

F、除上述外，能证明投标人资质、实力、信誉的其他材料。

投标人应将以上内容依次按序编排技术标文件目录并标注页码，目录置首页，加封面后装订成册。

商务标文件至少包括以下内容：

A、投标书；

B、开标一览表；

C、附件：配件清单汇总表

D、投标人认为需要说明的材料；

投标人应将以上内容按序编排商务标文件目录并标注页码，目录置首页，加封面后装订成册。

（三）商务标要求

1、投标人应根据国家的有关规定并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价是完成本招标文件规定的所有招标内容和要求的总费用，包括维保服务需要的人员酬金、工具材料费、管理费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。如有漏项，视同已包含在其总项目中。并由中标单位开具正式发票。

2、投标报价为投标方所能承受的一次性最低、最终报价，以人民币为结算货币，除采购人需求变更外，不得以任何理由予以变更，并不因劳务、材料、设备、机械等成本的价格变动而作任何调整。

3、投标人应在投标书的开标一览表上写明投标服务的单价和投标总价投标人对同一种类电梯服务只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价和低于成本的报价。

4、本次招投标预算价即为最高限价，如投标人的报价超过最高限价的为无效投标，如所有投标人的报价均超过最高限价的，则本次招标为废标。

5、服务标准

①电梯使用管理与维修保养规则TSG T5001-2009

②电梯维修规范GB/T  18775-2002

③电梯安装使用维护说明书

④维保合同

6、检验标准：

①电梯监督检验和定期检验规则TSG 7001-2009

②自动扶梯与自动人行道梯监督检验规程

以上规章、标准不论有无年代号，除有特别说明的以外，均以最新有效版本为准。

7、付款条件

①中标单位保养满六个月后的10个工作日内支付合同总价的50%；

②合同有效期满后10个工作日内支付合同的剩余款。

三、投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

四、投标文件的密封和标记

（一）技术标和商务标应按本须知第二条所列顺序分别装订成册，纸张应采用A4或A3规格，所涉及资格证明文件必须将复印件装订入内，所有证书原件可另外单独密封。标书内应有“正本”和“副本”标志，技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作废标处理。如正本和副本有差异，以正本为准。

（二）投标文件应按以下方法装袋密封标记：技术标包装袋内装技术标正本一份和副本三份，商务标包装袋内装商务标正本一份和副本三份，包装封面上应标明“采购编号、投标项目名称、商务标（或技术标）、投标人名称”等，并在封口加盖单位公章。

（三）投标书填写字迹必须清楚、工整，每一密封信封上注明“于2016年9月27日10：00分前不准启封”的字样，并在封口加盖公章。

（四）投标人须提交四份投标文件，其中正本一份，副本三份。无论中标与否，标书均不退还，招标人具有处置投标标书的一切权利。

五、递交投标文件的地点和截止时间

（一）投标文件的递交地点：北京清华长庚医院2号楼一层会议室。

（二）递交投标文件的截止时间：2016年9月 29 日 10:00 时。

（三）凭法人授权书复印件、投标代表本人身份证原件递交投标文件，否则招标人拒绝接收投标文件。

（四）投标文件密封不符要求的，招标人将拒绝接收投标文件。

（五）超过递交投标文件截止时间的，招标人将拒绝接收投标文件。

（六）招标人将对接收投标文件情况进行登记。

六、开标地点及开标时间

(一) 开标地点:  北京清华长庚医院2号楼1层会议室。

(二) 开标时间: 2016年9月 29日 10:00时

附表2-1：响应招标要求情况一览表

附表2-2：技术商务偏离招标文件要求明细表

附表2-3：投标人维护保养业绩表

附表2-4：配件清单

附表2-1：响应招标要求情况一览表

响应招标要求情况一览表填写规定

| 序 号 | 评审 项目 | 评审因素 | 填写规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质级别 | 特种设备安装改造 维修许可资质级别 | 填写乘客电梯、载货电梯及自动扶梯和自动人行道的资质级别，并注明见证材料见第 页 |
| 2 | 体系认证 | 进行过体系认证 的情况 | 填写已进行过体系认证种类，如QMS、EMS、OHSMS等，要求提供见证资料并写明见证材料见第 页 |
| 3 | 技术力量 | 实际在岗的专业技 术人员和特种设备 作业人员 | 填写专业技术人员和特种设备作业人员的数量，要求提供技术力量一览表（至少写明姓名、学历、职称、证书编号、作业种类、持证有效期等）并写明见第 页 |
| 4 | 服务措施 | 服务电话号码 服务人员配备 应急响应时限及能力 | 填写免费服务电话、固定服务电话、24小时应急响应电话号码；服务人员配备数量、承诺应急响应能达到的最快时限及排除故障时限。 |
| 5 | 维保 业绩 | 正在从事或已从事 过具有代表性的维 保合同见证 | 填写同时符合下列要求的维保合同数： 1、自2010年起至今从事过单个合同台数在10台或以上的电梯维保服务的； 2、垂直梯、自动扶梯和自动人行道至多认定6份。 3、若提供的业绩合同为同一服务对象同一服务项目的续签合同，视为一份业绩合同。 要求提供业绩一览表并写明见第 页。 |
| 6 | 配件 保障 | 由原品牌厂提 供配件保障 | 填写电梯维保易损配件名称、 材质等（包括免费提供的配件）。 |
| 7 | 商务 条件 | 付款条件 报价合理性 | 填写付款条件是否优于、响应或不符招标文件。 报价合理性 |
|  | 其他 | 投标人认为需填写的 |  |

注：1、未按要求填写的则对应标书项评审为零分。

附表2-2：技术商务偏离招标文件要求明细表

技术商务偏离招标文件要求明细表

| 序号 | 项目 | 招标文件技 术规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备注(正偏/负偏) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（章）：

投标代表签字：

日期：

附表2-3投标人维护保养业绩表

维护保养业绩表

投标人（公章）                        填表日期：

| 单位名称 |  |  |  |  | 通信地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 服务电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 安装维修许可级别 |  | 乘客电梯： 载货电梯： 自动扶梯： |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 注册资金 |  | 人民币： 万元 |  |  | 持证人数 |  |  |  |
| 电梯在保台数合计（合同须在有效期） |  |  |  |  |  |  | 台 |  |
| 合同在有效期内、单个合同10台及以上要求的维保业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 电梯使用单位 |  | 合同有效期 | 电梯名称 |  | 台数 | 最高层站/提升高度 | 联系人 |

注：电梯须填写最高层站数、自动扶梯和自动人行道须填写提升高度；须附相应业绩合同。

附表2-4 配件清单

| 垂直梯配件清单 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接口板 |  |
| 2 | 驱动板 |  |
| 3 | PVT传感器 |  |
| 4 | 限速器开关 |  |
| 5 | 厅门滑轮（带挂板） |  |
| 6 | 厅门滑轮（不带挂板） |  |
| 7 | 厅门门锁盒 |  |
| 8 | 厅门门锁盒 |  |
| 9 | 井道限位 |  |
| 10 | 井道限位 |  |
| 11 | 井道限位 |  |
| 12 | 油杯 |  |
| 13 | 应急电源组件 |  |
| 14 | DO2000门机马达 |  |
| 15 | DO2000门机传感器 |  |
| 16 | DO2000驱动带 |  |
| 17 | DO2000传动带 |  |
| 18 | 楼层显示 |  |
| 19 | 按钮 |  |
| 20 | 开门按钮 |  |
| 21 | 底坑下检修盒 |  |
| 22 | “S”钩 |  |
| 23 | 厅门玻璃 |  |
| 24 | 轿内铭牌 |  |
| 25 | 客梯透光板 |  |
| 26 | 继电器 |  |
| 27 | 继电器 |  |
| 28 | 继电器 |  |
| 29 | 接触器 |  |
| 30 | 油封 |  |
| 31 | 风机 |  |
| 32 | 门导靴 |  |
| 33 | 应急灯 |  |
| 34 | 开关 |  |
| 35 | 光幕门保护装置 |  |
| 36 | 光幕门保护装置 |  |
| 37 | 电梯导轨油 |  |
| 38 | 电源锁 |  |

垂直梯配件清单

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 39 | 光电传感器 |  |
| 40 | 三角锁芯 |  |
| 41 | 显示器 |  |
| 42 | 齿轮油 |  |
| 43 | 橡胶垫 |  |
| 44 | 客梯时空电路板 |  |
| 45 | 对讲机主机 |  |
| 46 | 抱闸 |  |
| 47 | RCB-Ⅱ |  |
| 48 | 曳引机 |  |
| 49 | LMCSS-MCB |  |
| 50 | RS14 |  |
| 51 | RS5 |  |
| 52 | RPC板 |  |
| 53 | 蜗杆轴承 |  |
| 54 | 限速器 |  |
| 55 | 厅门门脚 |  |
| 56 | 厅门钩子及滚轮组件 |  |
| 57 | 较顶检修盒 |  |
| 58 | 安全钳开关 |  |
| 59 | 较顶警铃组件 |  |
| 60 | DO2001门机控制盒 |  |
| 61 | 底坑防滑轮 |  |
| 62 | 按钮 |  |
| 63 | 超载开关 |  |
| 64 | 涨绳轮 |  |
| 65 | 辅助接点 |  |
| 66 | 接触器 |  |
| 67 | 轿门地坎 |  |
| 68 | 衬板 |  |
| 69 | 钢丝绳 |  |
| 70 | 钢丝绳 |  |
| 71 | 控制柜铭牌 |  |
| 72 | 吊门轮 |  |
| 73 | 锁套 |  |
| 74 | 凹面，30V红色按钮 |  |

扶梯配件清单

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第一块疏齿 |  |
| 2 | 中间疏齿板 |  |
| 3 | 第一块疏齿 |  |
| 4 | 中间疏齿板 |  |
| 5 | 扶手入口前板 |  |
| 6 | 摩擦轮 |  |
| 7 | 滚轮 |  |
| 8 | 套筒 |  |
| 9 | 压紧链链轮 |  |
| 10 | 压紧链外链轮 |  |
| 11 | 压紧链内链轮 |  |
| 12 | 压缩弹簧 |  |
| 13 | 压紧链 |  |
| 14 | 扶手驱动链 |  |
| 15 | 扶手入口防护装置 |  |
| 16 | 扶手入口弹性螺母 |  |
| 17 | 安全开关 |  |
| 18 | 传感器 |  |
| 19 | 压电传感器 |  |
| 20 | 测速滚轮 |  |
| 21 | 静电刷 |  |
| 22 | RCB扶梯微机板 |  |
| 23 | 抱闸 |  |
| 24 | 扶手带 |  |
| 25 | 玻璃栏板 |  |
| 26 | 3S型嵌条 |  |
| 27 | 直线围裙板 |  |
| 28 | 直线段PVC防火条 |  |
| 29 | 塑料衬垫 |  |
| 30 |  |  |
| 31 |  |  |

3、投标项目

北京清华长庚医院内全部运行的电梯：

| 序号 | 代号 | 机型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2A39894 | N2-F-1800*03/05-SR060 |
| 2 | 2A39895 | N2-F-1800*04/04-SL060 |
| 3 | 2B02110 | EPEN-1200*30/030--5100 |
| 4 | 2B02111 | EPEN-1200*30/030--5100 |
| 5 | 2U38558 | IQ-P-1600*15/15-C0120 |
| 6 | 2U38559 | IQ-P-1600*15/15-C0120 |
| 7 | 2U38560 | IQ-P-1600*15/15-C0120 |
| 8 | 2U38561 | IQ-P-1600*15/15-C0120 |
| 9 | 2U38562 | IQ-B-1800*15/15-SR090 |
| 10 | 2U38563 | IQ-B-1800*15/15-SR090 |
| 11 | 2U38564 | IQ-B-1800*15/15-SL090 |
| 12 | 2U38565 | IQ-B-1800*15/15-SL090 |
| 13 | 2U38566 | IQ-F-1800*15/15-SR090 |
| 14 | 2U38567 | IQ-F-1800*15/15-SL090 |
| 15 | 2U38568 | IQ-F-1800*15/15-SL090 |
| 16 | 2U38570 | IQ-F-1800*04/06-C00060 |
| 17 | 2U38571 | IQ-P-1000*03/04-C00060 |
| 18 | 2U38572 | IQ-P-1000*03/04-C00060 |
| 19 | 2U38574 | IQ-P-1150*04/04-C00060 |
| 20 | 2U38575 | IQ-P-1150*04/04-C00060 |
| 21 | 2U37915 | IQ-P-1000*13/13-C00090 |
| 22 | 2U37916 | IQ-P-1000*13/13-C00090 |
| 23 | 2U37917 | IQ-P-1000*13/13-C00090 |
| 24 | 5S00583 | --1000*2/2-C60 |

4、投  标  书

致：北京清华长庚医院

______________________________（投标单位全称）授权_____ ______（全权代表姓名）________________________（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的

项目电梯服务招标的有关活动。为此：

一、提供投标须知规定的投标书。

二、投标服务的投标价为：

| 序号 | 代号 | 机型 | 年保养金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2A39894 | N2-F-1800*03/05-SR060 |  |
| 2 | 2A39895 | N2-F-1800*04/04-SL060 |  |
| 3 | 2B02110 | EPEN-1200*30/030--5100 |  |
| 4 | 2B02111 | EPEN-1200*30/030--5100 |  |
| 5 | 2U38558 | IQ-P-1600*15/15-C0120 |  |
| 6 | 2U38559 | IQ-P-1600*15/15-C0120 |  |
| 7 | 2U38560 | IQ-P-1600*15/15-C0120 |  |
| 8 | 2U38561 | IQ-P-1600*15/15-C0120 |  |
| 9 | 2U38562 | IQ-B-1800*15/15-SR090 |  |
| 10 | 2U38563 | IQ-B-1800*15/15-SR090 |  |
| 11 | 2U38564 | IQ-B-1800*15/15-SL090 |  |
| 12 | 2U38565 | IQ-B-1800*15/15-SL090 |  |
| 13 | 2U38566 | IQ-F-1800*15/15-SR090 |  |
| 14 | 2U38567 | IQ-F-1800*15/15-SL090 |  |
| 15 | 2U38568 | IQ-F-1800*15/15-SL090 |  |
| 16 | 2U38570 | IQ-F-1800*04/06-C00060 |  |
| 17 | 2U38571 | IQ-P-1000*03/04-C00060 |  |
| 18 | 2U38572 | IQ-P-1000*03/04-C00060 |  |
| 19 | 2U38574 | IQ-P-1150*04/04-C00060 |  |
| 20 | 2U38575 | IQ-P-1150*04/04-C00060 |  |
| 21 | 2U37915 | IQ-P-1000*13/13-C00090 |  |
| 22 | 2U37916 | IQ-P-1000*13/13-C00090 |  |
| 23 | 2U37917 | IQ-P-1000*13/13-C00090 |  |
| 24 | 5S00583 | --1000*2/2-C60 |  |

投标总价：人民币   　　　　　　　　　　　　　   元(大写)。

三、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

四、我们完全理解招标文件的要求并放弃因不明招标文件要求而主张权利。保证忠实地执行双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

五、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

六、本投标自开标之日起60天内有效。

七、付款条件符合招标文件规定的要求。

八、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：__________________________邮编：__________________________

电话：__________________________传真：__________________________

投标单位（盖章）：___________投标人全权代表（签字）：_____   ___

日期：____年____月____日

5、开 标 一 览 表

投标项目名称：

货币单位：元（人民币）

| 序号 | 电梯名称 | 主要规格型号 | 年维保单价 元/台·年 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价：（大写） |  |  |  |  |  |

备注：

1、投标报价以人民币为结算货币，须包括免费提供的配件费用、税费等所有相关费用。本投标报价为一次性最低、最终报价。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作；

投标单位：（盖章）：

投标代表：（签字）：

日    期：

附件：配件清单

垂直梯配件清单

| 垂直梯配件清单 序号 | 名称 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接口板 |  |  |
| 2 | 驱动板 |  |  |
| 3 | PVT传感器 |  |  |
| 4 | 限速器开关 |  |  |
| 5 | 厅门滑轮（带挂板） |  |  |
| 6 | 厅门滑轮（不带挂板） |  |  |
| 7 | 厅门门锁盒 |  |  |
| 8 | 厅门门锁盒 |  |  |
| 9 | 井道限位 |  |  |
| 10 | 井道限位 |  |  |
| 11 | 井道限位 |  |  |
| 12 | 油杯 |  |  |
| 13 | 应急电源组件 |  |  |
| 14 | DO2000门机马达 |  |  |
| 15 | DO2000门机传感器 |  |  |
| 16 | DO2000驱动带 |  |  |
| 17 | DO2000传动带 |  |  |
| 18 | 楼层显示 |  |  |
| 19 | 按钮 |  |  |
| 20 | 开门按钮 |  |  |
| 21 | 底坑下检修盒 |  |  |
| 22 | “S”钩 |  |  |
| 23 | 厅门玻璃 |  |  |
| 24 | 轿内铭牌 |  |  |
| 25 | 客梯透光板 |  |  |
| 26 | 继电器 |  |  |
| 27 | 继电器 |  |  |
| 28 | 继电器 |  |  |
| 29 | 接触器 |  |  |
| 30 | 油封 |  |  |
| 31 | 风机 |  |  |
| 32 | 门导靴 |  |  |
| 33 | 应急灯 |  |  |
| 34 | 开关 |  |  |
| 35 | 光幕门保护装置 |  |  |
| 36 | 光幕门保护装置 |  |  |
| 37 | 电梯导轨油 |  |  |
| 38 | 电源锁 |  |  |

| 序号 | 名称 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 | 光电传感器 |  |  |
| 40 | 三角锁芯 |  |  |
| 41 | 显示器 |  |  |
| 42 | 齿轮油 |  |  |
| 43 | 橡胶垫 |  |  |
| 44 | 客梯时空电路板 |  |  |
| 45 | 对讲机主机 |  |  |
| 46 | 抱闸 |  |  |
| 47 | RCB-Ⅱ |  |  |
| 48 | 曳引机 |  |  |
| 49 | LMCSS-MCB |  |  |
| 50 | RS14 |  |  |
| 51 | RS5 |  |  |
| 52 | RPC板 |  |  |
| 53 | 蜗杆轴承 |  |  |
| 54 | 限速器 |  |  |
| 55 | 厅门门脚 |  |  |
| 56 | 厅门钩子及滚轮组件 |  |  |
| 57 | 较顶检修盒 |  |  |
| 58 | 安全钳开关 |  |  |
| 59 | 较顶警铃组件 |  |  |
| 60 | DO2001门机控制盒 |  |  |
| 61 | 底坑防滑轮 |  |  |
| 62 | 按钮 |  |  |
| 63 | 超载开关 |  |  |
| 64 | 涨绳轮 |  |  |
| 65 | 辅助接点 |  |  |
| 66 | 接触器 |  |  |
| 67 | 轿门地坎 |  |  |
| 68 | 衬板 |  |  |
| 69 | 钢丝绳 |  |  |
| 70 | 钢丝绳 |  |  |
| 71 | 控制柜铭牌 |  |  |
| 72 | 吊门轮 |  |  |
| 73 | 锁套 |  |  |
| 74 | 凹面，30V红色按钮 |  |  |

备注：在维护保养过程当中的配件价格按本清单所列单价执行。

扶梯配件清单

| 序号 | 名称 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一块疏齿 |  |  |
| 2 | 中间疏齿板 |  |  |
| 3 | 第一块疏齿 |  |  |
| 4 | 中间疏齿板 |  |  |
| 5 | 扶手入口前板 |  |  |
| 6 | 摩擦轮 |  |  |
| 7 | 滚轮 |  |  |
| 8 | 套筒 |  |  |
| 9 | 压紧链链轮 |  |  |
| 10 | 压紧链外链轮 |  |  |
| 11 | 压紧链内链轮 |  |  |
| 12 | 压缩弹簧 |  |  |
| 13 | 压紧链 |  |  |
| 14 | 扶手驱动链 |  |  |
| 15 | 扶手入口防护装置 |  |  |
| 16 | 扶手入口弹性螺母 |  |  |
| 17 | 安全开关 |  |  |
| 18 | 传感器 |  |  |
| 19 | 压电传感器 |  |  |
| 20 | 测速滚轮 |  |  |
| 21 | 静电刷 |  |  |
| 22 | RCB扶梯微机板 |  |  |
| 23 | 抱闸 |  |  |
| 24 | 扶手带 |  |  |
| 25 | 玻璃栏板 |  |  |
| 26 | 3S型嵌条 |  |  |
| 27 | 直线围裙板 |  |  |
| 28 | 直线段PVC防火条 |  |  |
| 29 | 塑料衬垫 |  |  |
| 30 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |

备注：在维护保养过程当中的配件价格按本清单所列单价执行。

6、资格证明文件要求

投标人应提供以下资格证明文件：

一、投标文件真实性声明函；（提供原件）

二、投标人营业执照副本；（提供原件）

三、投标人的税务登记证副本；

四、制造单位授权证书及承担法律责任的书面承诺（分支机构须提供）；（提供原件）

五、特种设备安装维修许可证；

六、法定代表人证明书或法定代表人授权书、本项目负责人任命书（提供原件，须有法人签字和盖章，并盖有行政公章，否则无效）、投标单位法人身份证复印件；

七、北京市质量技术监督局特种设备安全监察处已备案证明材料；

八、投标代表身份证及复印件；

九、北京市政府采购中心登录后截屏文件或资质证明

以上资格证明文件中除要求提供原件的以外，允许只提供复印件但需加盖行政公章，盖单位专用章一律无效。法人本人参加投标的不需提供法定代表人授权书。投标代表在递交投标文件时需提供身份证原件。有规定格式的资格证明文件须按规定格式填写。

附表6-1：投标文件真实性声明函格式

附表6-2：法定代表人证明书格式

附表6-3：法定代表人授权书格式

附表6-1：投标文件真实性声明函格式

- 关于投标文件真实性的声明函

- 致：北京清华长庚医院

为响应贵方      年    月    日电梯维护保养服务招标公告，本公司愿意参与投标、提供招标项目中规定的电梯日常维护保养服务。并郑重声明：提交的投标文件、资料及说明是真实的和正确的。

单位的名称和地址                   授权签署本资格文件人

名称（盖章）：                       签字（盖章）：

地址：                              职务：

传真：                              电话：

邮编：                              签署日期：

附表6-2：法定代表人证明书格式

- 法定代表人资格证明书

- 北京清华长庚医院：

先生/女士，男/女，       岁，身份证号：

系                                  公司的法定代表人，特此证明。

投标人（章）：

日期：     年  月   日

注：法定代表人须与营业执照上的姓名一致。

附表6-3：法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

- 北京清华长庚医院：

（投标单位全称）法定代表人___________________现授权           代表              ，就贵方组织的浙江中国小商品城集团股份有限公司电梯日常维护保养服务招标项目，进行投标、洽谈、及签订合同的有关事宜，在已授权的范围内依法签订并有我公司确认盖章的有关合同由我公司负责执行、并承担相应责任。

此授权书盖章后生效，有效期至      年     月      日止。期满后自动失效。

法定代表人（章）：_______  _____              ____

投标单位全称（公章）：

日期：

附：

全权代表姓名：

身份证号  码：_____________________                           ________

职        务：

详细通讯地址：

传        真：

电        话：

邮  政 编 码：

7、电梯维护保养服务要求

一、保证电梯安全运行。

二、在保证电梯安全运行的前提下满足正常生产的需要。

三、在保证电梯安全运行的前提下降低电梯维护保养成本。

四、日常维护保养应遵守的标准

①电梯使用管理与维修保养规则TSG T5001-2009

②电梯维修规范GB/T 18775-2002

③电梯安装使用维护说明书

④维保合同

五、至少配置1名持有效证件的维保人员。

六、提供驻点人员的姓名、通迅号码并提供有效的特种设备作业人员资格证书原件和复印件（须加盖聘用单位印章）

七、须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后10分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后10分钟内把乘客从轿厢中救出、对非电子板原因的常见故障要求在60分钟内排除，对电子板原因的故障应在普遍认可的合理时间内解决。

八、对更换下来的电子器件应由甲方保管或由甲方销毁。

九、在日常维护保养期内，须经法定定期检验并无因维护保养原因的不合格项目存在。

十、如因使用不当造成电梯故障或损坏，中标单位有责任负责及时将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行，费用双方另行协商确定。

十一、使用单位保留是否签署续签保养合同的权力。

8、电梯日常维护保养合同

合同编号：

甲方：北京清华长庚医院

乙方：

为保障电梯的安全正常运行，依照国务院《特种设备安全监察条例》、《中华人民共和国合同法》有关规定，甲乙双方就电梯日常维护保养的有关事宜协商一致，自愿签定本合同并共同遵照执行。

一、日常维护保养的电梯  甲乙双方约定，由乙方为《电梯维护保养清单及保养费明细表》（见附件1）中列明的甲方使用、管理的电梯提供日常的维护、保养、维修和紧急救援服务。

二、日常维护保养项目  乙方应当按照国家《电梯日常维护保养规则》完成半月、月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录。如需另行增加项目则需甲乙双方另行商签书面协议。三、日常维护保养标准  实施日常维护保养后的电梯应当符合国家《电梯维修规范》等电梯安全技术规范的相关规定。

四、服务内容及要求
1、乙方按制定的电梯日常维护保养规则及年度工作计划进行维护保养工作。

2、乙方每日对客梯、货梯、观光电梯、自动扶梯进行巡视检查，发现问题及时解决，遇需甲方协调、配合解决工程以书面形式上报。

3、乙方每日、每月的定期保养以及每半年和年度的定期维护和保养工作应填写完整的维保记录，并配有5名以上专业人员在岗，遵守甲方规章制度。

4、乙方严格按照客梯、货梯、观光电梯、自动扶梯维保的安全操作规程规范操作。

5、乙方所有参与维保人员必须持证上岗。

6、乙方需建立易损件备品备件仓库，并报送甲方单价清单。

7、根据甲方实际需要，在有重大活动安排时，乙方必须现场值点，确保客货梯、观光电梯、自动扶梯安全正常运行。

8、客梯、货梯、观光电梯、自动扶梯在运行中出现故障维修时，一般故障必须当天解决，特殊原因不能解决的需向甲方说明原因。

9、不定期对甲方电梯管理员进行技术培训。

10、每台电（扶）梯必须达到北京市特种设备检测中心年检的各项指标要求。

五、日常维护保养时限  本合同自     年    月   日起至     年   月   日止。甲乙双方同意期限届满后续约的，应当于期限届满1个月前重新签订合同。如甲乙一方无意续签合同，须在合同期满前1个月以书面形式通知对方。

六、日常维护保养费  日常维护保养费总计人民币：   万   仟   佰   拾元整（￥：      ）详见附件1。但不包括以下费用：

1、对于此前为非乙方保养的电梯，乙方交接检查后提出需整改的费用；

2、属国家规定的为电梯进行改造、重大维修工作所需要的材料和人工费用；

3、日常维护保养过程中需要更换非免费提供的机电器件等原件材料费用；

4、因不正常使用而使维修工作明显增加给乙方所造成的损失费用；

5、支付给国家特种设备检验机构的电梯检验费用。

七、付款方式

1、中标单位保养满六个月后的10个工作日内支付合同总价的50%；合同有效期满后10个工作日内支付合同的剩余款。

2、不包括在维护保养费用总额内的费用，甲方实时结付。

八、甲方权利义务

（一）权利

1、有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

2、有权要求乙方保障电梯的安全正常运行。乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。

（二）义务

1、甲方应按国务院条例规定建立电梯安全技术档案，制订电梯使用运行管理制度，培训电梯安全管理人员，保证电梯的使用条件符合安全技术规范要求，正常使用电梯，发现故障或异常情况应当立即停止使用，并及时通知乙方。

2、甲方应对乙方的维保工作提供尽可能的便利和帮助，以利乙方顺利开展维保工作。

4、对乙方书面提出的整改意见应予积极配合并具体落实。如甲方不予采纳乙方提出的整改意见则须承担因此而造成的电梯不安全运行或国家检验机构检验不合格所产生的全部后果。

九、乙方的权利和义务

（一）权利

1、有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料。

2、有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

（二）义务

1、应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可。独立作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员资格证》。

2、设立全天候服务电话和投诉电话，提供24小时紧急救援服务，发生电梯困人事故接警后一般在10分钟内到达现场。

3、对所维护保养电梯的安全运行负责，保障安全保护装置有效和设备完好。

4、作业中负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

5、向甲方提出合理化建议并向甲方报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求。

6、应当在电梯安全检验合格有效期届满前2 个月，向电梯检验机构提出定期检验申请。

7、配合电梯检验机构对电梯的定期检验。

8、不得以任何形式分包、转包。

十、违约责任：

1、因维护、保养不当引起客梯、货梯、自动扶梯零部件损坏的，由乙方负责赔偿更换，并经上级主管部门检测合格。

2、如客梯、货梯、自动扶梯安全运行达不到技术规范要求，而造成安全责任事故的，由乙方负全责，由此造成的经济损失由乙方承担。

3、乙方接到电梯故障报修无故拖延时间的，每次扣款100元。

4、乙方不按维保规程操作，经检查不合格的每次扣款200元。

5、因乙方维修、保养原因造成未能一次性通过北京市特种设备检测中心年检的，每台扣款1500元，并由乙方承担复检费用。因乙方维修、保养等原因造成年检逾期的，产生一切费用由乙方承担，并赔偿甲方因此造成的损失。

7、日常产生的故障超过5天不能修复的，须向甲方提供书面材料解释清楚，超出10天不能修复的，且不能正常解释原因的，每超出一天，扣款500元。

8、经甲方检查电梯机房卫生不合格的，每次扣款200元。

9、半月保养记录、日常维修记录整理不完全、不规范的，每次扣款200元。

10、所有甲方扣款项目，由乙方人员自行到甲方财务办理缴费手续。

十一、其他相关事项

1、乙方对因不可抗力（火灾、洪水、地震等）导致的电梯故障、损坏及造成的后果不承担责任。

2、发生下列情形之一可以解除合同

1）乙方未能按合同要求进行维保，连续3次接到患者投诉后，乙方仍未整改的，甲方有权解除合同。

2）甲方未支付维保费用的，乙方有权解除合同。

3、任何一方未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

4、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，提请甲方所在地仲裁委员会仲裁解决。

5、因维护保养原因导致电梯检验检测不合格的，乙方还应当承担复验费用。

6、重大维修、改造或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，双方应当以书面形式另行签订合同。

7、本合同自双方盖章签字生效。本合同文本不得涂改，本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

十二、因材料和施工的质量问题发生争议，由北京市政府有关部门或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方应当接受。

十三、本合同发生争议产生的诉讼，可向甲方所在地法院提起诉讼或向甲方所在地仲裁委员会仲裁。

十四、本合同一式六份，甲方四份、乙方两份，均具同等效力。

十五、本合同未尽事宜，双方可以增加条款或补充协议的形式加以补充,但增加或补充协议的条款不得对招标文件作实质性修改。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

本合同的附件：附件1：《电梯维护保养清单及保养费明细表》

附件2：《乙方维保合同内包含配件清单》

甲方：                                       乙方：

地址：                                       地址：

电话：               传真：                  电话：               传真：

邮编:                                        邮编:

开户银行：                                   开户银行：

银行帐号：                                   银行帐号：

税务登记号：                                 税务登记号：

甲方盖章：                                        乙方盖章：

甲方法定代表人或                                 乙方法定代表人或

委托代理人签字：                                 委托代理人签字：

签订日期：          年     月     日             签订日期          年     月    日

附件1

1、电梯维护保养清单及保养费明细表一

| 梯号 | 电梯品牌 | 型号规格 | 层/站 | 台数 | 保养金额 （元/年台） | 保养时限 （年） | 保养费小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯保养费合计人民币： 万 仟 佰 拾元整（￥： ） |  |  |  |  |  |  |  |

2、自动扶梯、自动人行道维护保养清单及保养费明细表二

| 梯号 | 电梯品牌 | 型号规格 | 台数 | 保养金额 （元/年台） | 保养时限 （年） | 保养费小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动扶梯、自动人行道保养费合计人民币： 万 仟 佰 拾元整（￥： ） |  |  |  |  |  |  |

3、保养费总计

1、电梯保养费合计人民币： 万 仟 佰 拾元整（￥： ）

2、自动扶梯、自动人行道保养费合计人民币： 万 仟 佰 拾元整（￥： ）

保养费总计人民币： 万 仟 佰 拾元整（￥： ）