## 扉-3 投标总价扉页
投 标 总 价
招 标 人：
工 程 名 称： | 北京清华长庚医院废水回收利用项目
投标总价（小写）：
（大写）：
投 标 人：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)
编 制 时 间：
扉—3

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：北京清华长庚医院废水回收利用项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程
其中 ：弃土或渣土运输和消纳费
2 | 措施项目
2.1 | 总价措施
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 施工垃圾场外运输和消纳费
2.2 | 单价措施
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额(不包括计日工)
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北京清华长庚医院废水回收利用项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 930703033001 | 水箱制作、安装 | 名称：304不锈钢水箱 规格：2*1*1 | 套 | 1
2 | 930102003001 | 离心泵安装 | 格兰富Q=10M3/h;H=30m;n=1960n/m; | 台 | 1
3 | 930102003002 | 离心泵安装 | 格兰富Q=20M3/h;H=50m;n=1960n/m; | 台 | 2
4 | 930702023001 | 压力仪表安装 | 名称：电接点压力表 型号：1.6Mpa | 套 | 1
5 | 930204016001 | 控制开关安装 | 名称：液位开关 长度：5米 | 个 | 2
6 | 930206002002 | 电力电缆敷设 | 名称：电缆 型号：2.5M2 5芯 | m | 150
7 | 930206004001 | 控制电缆敷设 |  | m | 300
8 | 930701002001 | 镀锌钢管安装 | 名称：镀锌钢管 型号：DN50 品牌：天津利达 | m | 328
9 | 930701013001 | 塑料管安装 | 名称：PE下水管 | m | 68
10 | 930204014001 | 控制台、柜安装 | 废水加压控制柜，能根据液位控制水泵启停。 | 台 | 2
11 | 930702006001 | 焊接法兰阀门安装 | 名称;电动开关阀 型号：DN50 品牌：西门子或霍尼韦尔 | 个 | 2
12 | 930702006002 | 焊接法兰阀门安装 | 自来水补水管道上安装 | 个 | 2
13 | 930702006003 | 焊接法兰阀门安装 | 名称：水泵软连接 与水泵管径匹配 | 个 | 3
14 | 930102015001 | 减震装置安装 |  | 套 | 6
15 | 930702006004 | 焊接法兰阀门安装 |  | 个 | 6
16 | 930702023002 | 压力仪表安装 |  | 套 | 10
17 | 930210003001 | 电气配管 |  | m | 200
18 | 911402001001 | 天棚吊顶拆除 |  | m2 | 320
19 | 911402002001 | 吊顶面层补换 |  | m2 | 80
20 | 910301008001 | 掏砌洞口 |  | m2 | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北京清华长庚医院废水回收利用项目 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
21 | 930801011001 | 风机盘管安装 |  | 台 | 2
22 | 930803004001 | 碳钢风口、疏散器制作、安装 |  | 个 | 4
23 | 930802002001 | 碳钢通风管道制作、安装 |  | ㎡ | 100
24 | 930802009001 | 风管保温层安装 |  | ㎡ | 15
25 | 930701004001 | 钢管安装DN40 |  | m | 50
26 | 930701004002 | 钢管安装DN25 |  | m | 25
27 | 930701008002 | 水管保温层安装 |  | m | 50
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：北京清华长庚医院废水回收利用项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 | 其中:社会保险费+住房公积金
1.1 | 其中:社会保险费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费+组织措施项目人工费
1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费+组织措施项目人工费
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费
合计
表-13