## 表—06 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：网络电话弱电改造工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） |  | 金额（元）
[8 empty] | 合价 | 其中人工费 | 其中暂估价
1 | BB001 | 网点安装 | 1.含从机房机柜配线架至指定地点之线路（100m内）、信息面板、线盒等；2、含沿弱电桥架敷设、做线管敷设、沿墙各种材质线槽敷设之所有费用；3、含出具测试报告费用；4、含2根2m网线费用； | 项 | 1
2 | BB002 | 电话点位安装 | 1.含从机房机柜配线架至指定地点之线路（100m内）、信息面板、线盒等；2、含沿弱电桥架敷设、做线管敷设、沿墙各种材质线槽敷设之所有费用；3、含落号测试配合费用； | 项 | 1
3 | BB003 | 配线架安装 | 1、24口配线架（如康普等）2、含模块 | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
表—06