## 4.6 单位工程分部分项工程和单价措施项目招标控制价汇总表
单位工程分部分项工程和单价措施项目招标控制价汇总表
工程名称：长庚医院16、18号公寓门禁及人脸识别系 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程 | 288523.23
2 | 单价措施项目
合 计 |  | 288523.23

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长庚医院16、18号公寓门禁及人脸识别系 | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称：网络机柜 2.规格：600*550*1150(22U) 3.安装方式：落地 4.其他：每个机柜包含一个PDU | 台 | 4
2 | 030501017001 | 门禁管理平台 | 1.名称：门禁管理平台 2.安装，调试 3.其他：包含软件，完成技术规范要求及图纸范围内的相关工作内容 | 套 | 1
3 | 080904001001 | 数据库 | 1.名称：数据库 2.安装，调试 3.其他：完成技术规范要求及图纸范围内的相关工作内容 | 台 | 1
4 | 080904001002 | 人脸识别服务器 | 1.名称：人脸识别服务器 2.安装，调试 3.其他：完成技术规范要求及图纸范围内的相关工作内容 | 台 | 1
5 | 080901001001 | 接入交换机 | 1.名称：接入交换机 2.安装，调试 3.其他：完成技术规范要求及图纸范围内的相关工作内容 | 台 | 1
6 | 030507005001 | 读卡器 | 1.名称：读卡器 2.安装方式：壁装 3.安装高度：1.4米 4.安装，调试 5.其他：完成技术规范要求及图纸范围内的相关工作内容 | 台 | 4
7 | 030507005003 | 室外人脸识别一体机 | 1.名称：人脸识别一体机 2.安装方式：壁装 3.其他：满足技术规范要求及图纸要求的相关工作内容 | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长庚医院16号公寓人脸识别系统 | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
8 | 030507005005 | 室内人脸识别一体机 | 1.名称：人脸识别一体机 2.安装方式：壁装 3.其他：满足技术规范要求及图纸要求的相关工作内容 | 台 | 6
9 | 030507007001 | 电控锁 | 1.名称：电控锁 2.安装高度：门框上安装 3.其他：满足技术规范要求及图纸要求的相关工作内容 | 台 | 7
10 | 030507006001 | 门禁控制器 | 1.名称：门禁控制器 2.安装，调试 3.其他：满足技术规范要求及图纸要求的相关工作内容 | 台 | 3
11 | 030507007002 | 出门按钮 | 1.名称：出门按钮 2.安装，调试 3.安装方式：壁挂式 4.其他：满足技术规范要求及图纸要求的相关工作内容 | 台 | 5
12 | 030507005002 | 电梯刷卡器 | 1.名称：电梯刷卡器 2.安装方式：电梯轿厢内壁装 3.安装高度：1.4米 4.安装，调试 5.其他：满足技术规范要求及图纸要求的相关工作内容 | 台 | 6
13 | 030501013001 | 网络服务器 | 1.名称：网桥 2.安装，调试 3.其他：满足技术规范要求及图纸要求的相关工作内容 | 台 | 12
14 | 030503003001 | 电梯控制器 | 1.名称：电梯控制器 2.安装，调试 3.其他：满足技术规范要求及图纸要求的相关工作内容 | 台 | 6
15 | 030507005004 | 发卡器 | 1.名称：发卡器 2.安装，调试 3.其他：满足技术规范要求及图纸要求的相关工作内容 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长庚医院16号公寓人脸识别系统 | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
16 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:弱电配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:敷设方式综合考虑 | m | 459.91
17 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:地下读卡器配线 2.规格:六类四对非屏蔽双绞线 3.线缆对数:4 4.敷设方式:敷设方式综合考虑 | m | 98.2
18 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：开门按钮配线 2.规格：RVV2*1.0 3.敷设方式：敷设方式综合考虑 | m | 104.2
19 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：读卡器及电控锁配线 2.规格：RVVP4*1.0 3.敷设方式：敷设方式综合考虑 | m | 547.2
20 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.名称：双绞线缆测试 | 链路 | 8
21 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV 3*10 3.敷设方式：敷设方式综合考虑 4.其他：包括配电箱内增加空开的安装和回路的调试 | m | 10
22 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV 3*6 3.敷设方式：敷设方式综合考虑 4.其他：包括配电箱内增加空开的安装和回路的调试 | m | 200
23 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称：电缆保护管 2.规格：DN40 | m | 33.33
24 | 03B002 | 16#楼北侧新增隔断墙及大门（含可视窗） | 1.名称:16#楼北侧新增隔断墙及大门（含可视窗） | 项 | 1
25 | 03B003 | 16#楼西南角处更换的大门 | 1.名称:16#楼西南角处更换的大门 | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长庚医院16号公寓人脸识别系统 | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
26 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 | 系统 | 4
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

## 常用-05 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：长庚医院16、18号公寓门禁及人脸识别系 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计
一、 | 人工类别
1 | 综合工日 | 工日 | 146.6765 | 111 |  | 16281.09
2 | 综合工日 | 工日 | 19.415 | 111 |  | 2155.07
3 | 综合工日 | 工日 | 33.2 | 128 |  | 4249.6
4 | 16#楼北侧新增隔断墙及大门（含可视窗）人工费 | 元 | 1 | 1000 |  | 1000
5 | 16#楼西南角处更换的大门人工费 | 元 | 1 | 300 |  | 300
三、 | 材料类别
1 | 普通钢板 δ=8~15 | kg | 145.2 | 4.058 |  | 589.22
2 | 镀锌钢管 50 | m | 61.05 | 26.54 |  | 1620.27
3 | 镀锌垫圈 10 | 个 | 301.92 | 0.17 |  | 51.33
4 | 膨胀螺栓 φ6 | 套 | 24.48 | 0.73 |  | 17.87
5 | 镀锌带母螺栓 10*(20~35) | 套 | 134.64 | 0.36 |  | 48.47
6 | 镀锌带母螺栓 10*(85~100) | 套 | 16.32 | 0.87 |  | 14.2
7 | 镀锌木螺钉 | 个 | 1339.2579 | 0.04 |  | 53.57
8 | 镀锌铁丝 13#~17# | kg | 8.9229 | 4.619 |  | 41.21
9 | 电焊条 (综合) | kg | 4.29 | 5.4 |  | 23.17
10 | 焊锡膏 | kg | 1.12 | 30.6 |  | 34.27
11 | 焊锡丝 | kg | 1.19 | 49.8 |  | 59.26
12 | 焊锡丝 | kg | 0.28 | 49.8 |  | 13.94
13 | 镀锌铁丝 18#~22# | kg | 0.1964 | 5 |  | 0.98
14 | 镀锌弹簧垫圈 10 | 个 | 150.96 | 0.03 |  | 4.53
15 | 镀锌机螺钉 M6 | 套 | 71.4 | 0.45 |  | 32.13
16 | 镀锌机螺钉 M6 | 套 | 40.8 | 0.453 |  | 18.48
17 | 镀锌膨胀螺栓 φ6 | 套 | 12.24 | 0.99 |  | 12.12
18 | 柴油 | kg | 0.672 | 5.43 |  | 3.65
19 | 沥青漆 | kg | 13.2 | 19.47 |  | 257
20 | 乙炔气 | m3 | 2.145 | 24.1 |  | 51.69
21 | 氧气 | m3 | 3.63 | 3.1 |  | 11.25
22 | 汽油 | kg | 0.483 | 6.64 |  | 3.21
23 | 汽油 60#~70# | kg | 1.575 | 6.27 |  | 9.88
24 | 松香水 | kg | 0.357 | 12.33 |  | 4.4
25 | 松香水 | kg | 0.21 | 12.33 |  | 2.59
26 | 标志牌 | 个 | 10.5 | 0.5 |  | 5.25
27 | 油麻绳 | kg | 16.5 | 9.2 |  | 151.8
28 | 脱脂棉 | kg | 0.04 | 24.1 |  | 0.96
29 | 打印纸 132~1 | 箱 | 0.5 | 92.77 |  | 46.39
30 | 轻型铆栓 | 个 | 1352.1354 | 0.37 |  | 500.29
31 | 法兰盘 2.5MPa以内 DN50 | 片 | 33 | 24.96 |  | 823.68
32 | JDG(KBG)管卡子 20 | 个 | 663.1902 | 1.3 |  | 862.15
33 | 塑料护口(电线管) 15 | 个 | 19.8364 | 0.11 |  | 2.18
34 | 铜端子 6 | 个 | 24.36 | 3.39 |  | 82.58
35 | 铜端子 10 | 个 | 8.12 | 0.92 |  | 7.47
36 | 铜端子 16 | 个 | 8.12 | 1.73 |  | 14.05
单位工程人材机汇总表
工程名称：长庚医院16号公寓人脸识别系统 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计
37 | JDG(KBG)直管对接头 20 | 个 | 75.7932 | 0.3 |  | 22.74
38 | JDG(KBG)螺纹管接头 20 | 个 | 189.4829 | 2.2 |  | 416.86
39 | 黑胶布带 20*20 | 卷 | 0.3257 | 4.99 |  | 1.63
40 | 塑料胶布带 25*10 | 卷 | 0.5863 | 1.55 |  | 0.91
41 | 自粘性橡胶带 | 卷 | 0.22 | 212.39 |  | 46.73
42 | 压线针 | 包 | 0.1041 | 124.1 |  | 12.92
43 | 绝缘导线 BV-6 | m | 24.48 | 3.95 |  | 96.7
44 | 绝缘导线 BV-16 | m | 8.16 | 9.681 |  | 79
45 | 接地编织铜线 | m | 10.608 | 0.92 |  | 9.76
46 | 打印纸 A4 | 包 | 0.016 | 30 |  | 0.48
47 | 光盘 | 张 | 4 | 1.7 |  | 6.8
48 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 0.2 | 27.4 |  | 5.48
49 | 防水砂浆 | m3 | 1.65 | 1283 |  | 2116.95
50 | 其他材料费 | 元 | 1011.5705 | 1 |  | 1011.57
51 | 16#楼北侧新增隔断墙及大门（含可视窗） | 项 | 1 | 3500 |  | 3500
52 | 16#楼西南角处更换的大门 | 项 | 1 | 2500 |  | 2500
四、 | 机械类别
1 | 汽车起重机 5t | 台班 | 0.021 | 354 |  | 7.43
2 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.021 | 1080 |  | 22.68
3 | 电焊机 (综合) | 台班 | 4.29 | 17.6 |  | 75.5
4 | 手动液压钳 16-300mm2 | 台班 | 1.6 | 32.4 |  | 51.84
5 | 手动液压叉车 | 台班 | 0.925 | 53.8 |  | 49.77
6 | 其他机具费 | 元 | 674.141 | 1 |  | 674.14
7 | 数字万用表 34401A | 台班 | 1 | 15.4 |  | 15.4
8 | 绝缘电阻测试仪 3141 | 台班 | 0.21 | 5.3 |  | 1.11
9 | 测试仪 FLUK2000 | 台班 | 0.4 | 137.8 |  | 55.12
10 | 数字万用表 | 台班 | 6.175 | 3.6 |  | 22.23
11 | 数字万用表 | 台班 | 1.3482 | 3.6 |  | 4.85
12 | 笔记本电脑 | 台班 | 12.2 | 43.1 |  | 525.82
13 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 1.5 | 6.1 |  | 9.15
14 | 网络分析仪 8410C | 台班 | 2 | 142.1 |  | 284.2
15 | 打印机 | 台班 | 3 | 3.7 |  | 11.1
五、 | 主材类别
1 | JDG(KBG)薄壁钢管 公称直径20mm以内 | m | 473.7073 | 2.42 |  | 1146.37
2 | RVV2*1.0 ZR-RVV2*1.0 | m | 115.6203 | 1.12 |  | 129.49
3 | RVVP4*1.0 RVVP4*1.0 | m | 607.1731 | 6.44 |  | 3910.19
4 | YJV 3*10电缆 16mm2以内 | m | 10.1 | 21.09 |  | 213.01
5 | YJV 3*6电缆 6mm2以内 | m | 202 | 12.83 |  | 2591.66
6 | 六类四对非屏蔽双绞线 六类四对非屏蔽双绞线，带十字骨架，低烟无卤 23AWG | m | 103.11 | 4.63 |  | 477.4
7 | 数据库 | 台 | 1 | 4500 |  | 4500
8 | 机柜、机架安装 落地式 | 台 | 4 | 3600 |  | 14400
单位工程人材机汇总表
工程名称：长庚医院16号公寓人脸识别系统 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计
六、 | 设备类别
1 | 出门按钮 壁挂式 | 台 | 5 | 50 |  | 250
2 | 读卡器 | 台 | 10 | 650 |  | 6500
3 | 电控锁 | 台 | 7 | 500 |  | 3500
4 | 发卡器 | 台 | 1 | 750 |  | 750
5 | 人脸识别一体机 | 台 | 4 | 6283.186 |  | 25132.74
6 | 门禁控制器 | 台 | 3 | 1200 |  | 3600
7 | 电梯控制器 | 台 | 6 | 4203.54 |  | 25221.24
8 | 网桥 | 台 | 12 | 185 |  | 2220
9 | 接入交换机 | 台 | 1 | 5110.619 |  | 5110.62
10 | 人脸识别一体机 | 台 | 6 | 5890 |  | 35340
11 | 人脸识别服务器 | 台 | 1 | 20353.982 |  | 20353.98
12 | 电梯扩展卡 | 台 | 6 | 2100 |  | 12600
13 | 软件安装、调试 系统软件(信息量) >1GB | 套 | 1 | 27433.628 |  | 27433.63
| 合计 |  |  |  |  | 236480.45