## 4.6 单位工程分部分项工程和单价措施项目招标控制价汇总表
单位工程分部分项工程和单价措施项目招标控制价汇总表
工程名称：长庚医院16号公寓监控系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 安装工程
1.1.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费
1.2 | 拆除工程
1.2.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费
2 | 单价措施项目
合 计

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长庚医院16号公寓监控系统 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
安装工程
1 | 031101069001 | 网管小型机、网管工作站 | 1.名称：监控系统工作站 2.安装，调试 3.其他：完成技术规范要求及图纸范围内的相关工作内容 | 套 | 1
2 | 080703004001 | 显示屏、表示盘 | 1.名称：显示屏 2.规格：55寸 3.其他：完成技术规范要求及图纸范围内的相关工作内容 | 台 | 3
3 | 080901001002 | 核心交换机 | 1.名称：核心交换机 2.安装，调试 3.其他：完成技术规范要求及图纸范围内的相关工作内容 | 台 | 1
4 | 080904001001 | 监控管理平台服务器 | 1.名称：核心监控服务器 2.安装，调试 3.其他：完成技术规范要求及图纸范围内的相关工作内容 | 台 | 1
5 | 030502010001 | 光纤配线架 | 1.名称：光纤配线架 2.安装，包含耦合器 3.其他：完成技术规范要求及图纸范围内的相关工作内容 | 个 | 5
6 | 030502017002 | 线管理器 | 1.名称：线管理器 2.其他：完成技术规范要求及图纸范围内的相关工作内容 | 个 | 5
7 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:网络枪机摄像机 2.安装方式:吸顶安装 3.其他：满足技术规范要求及图纸要求的相关工作内容 | 台 | 126
8 | 030507008003 | 摄像机辅助安装设备 | 1.名称:网络枪机摄像机支架 2.安装方式:吸顶安装 3.其他：满足技术规范要求及图纸要求的相关工作内容 | 套 | 126
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长庚医院16号公寓监控系统 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
9 | 030507008002 | 电梯专用设想设备 | 1.名称:电梯摄像机 2.安装方式:吸顶安装 3.其他：满足技术规范要求及图纸要求的相关工作内容 | 台 | 3
10 | 080901001001 | 接入交换机 | 1.名称：24口POE接入交换机 2.安装，调试 3.其他：完成技术规范要求及图纸范围内的相关工作内容 | 台 | 7
11 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:弱电配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:敷设方式综合考虑 | m | 1517
12 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称：室外光缆 2.规格：12芯 3.敷设方式：敷设方式综合考虑 | m | 180
13 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称：室外光缆 2.规格：8芯 3.敷设方式：敷设方式综合考虑 | m | 1800
14 | 030502009001 | 光纤跳线 | 1.名称：光纤跳纤 2.其他：完成技术规范要求及图纸范围内的相关工作内容 | 条 | 24
15 | 030502014001 | 光纤连接 | 1.名称：光纤连接 | 芯 | 24
16 | 030502013001 | 光纤盒 | 1.名称：光缆终端盒 | 个 | 2
17 | 030502016001 | 布放尾纤 | 1.名称：布放尾纤 2.其他：完成技术规范要求及图纸范围内的相关工作内容 | 根 | 48
18 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:地下读卡器配线 2.规格:六类四对非屏蔽双绞线 3.线缆对数:4 4.敷设方式:敷设方式综合考虑 | m | 4000
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长庚医院16号公寓监控系统 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
19 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称：网络机柜 2.规格：42U 3.安装方式：立式 4.其他：每个机柜包含一个PDU | 台 | 1
20 | 030502009003 | 网络跳线 | 1.名称：网络跳线 | 条 | 4
21 | 030502020001 | 光纤测试 | 1.名称：光线测试 | 链路 | 2
22 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称：安全防范分系统调试 | 系统 | 1
23 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1.名称：天棚吊顶恢复 | m2 | 1207.14
分部小计
拆除工程
24 | 911402001001 | 天棚吊顶拆除 | 1.名称：天棚吊顶拆除 | m2 | 1207.14
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

## 常用-05 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：长庚医院16号公寓监控系统 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计
一、 | 人工类别
1 | 综合工日 | 工日 | 172.0175
2 | 综合工日 | 工日 | 324.91
3 | 综合工日 | 工日 | 52
4 | 综合工日 | 工日 | 145.921
5 | 综合工日 | 工日 | 53.2
6 | 人工费调整 | 元 | 1463.52
三、 | 材料类别
1 | 镀锌垫圈 8 | 个 | 97.92
2 | 镀锌垫圈 10 | 个 | 8.16
3 | 镀锌弹簧垫圈 8 | 个 | 48.96
4 | 镀锌带母螺栓 8*(16~25) | 套 | 28.56
5 | 镀锌带母螺栓 8*(30~60) | 套 | 20.4
6 | 镀锌带母螺栓 10*(85~100) | 套 | 4.08
7 | 膨胀螺栓 φ8 | 套 | 514.08
8 | 镀锌木螺钉 | 个 | 4417.504
9 | 镀锌铁丝 13#~17# | kg | 0.18
10 | 镀锌铁丝 13#~17# | kg | 1.9721
11 | 焊锡膏 | kg | 0.07
12 | 焊锡丝 | kg | 2.58
13 | 焊锡丝 | kg | 0.07
14 | 镀锌铁丝 18#~22# | kg | 8
15 | 镀锌弹簧垫圈 10 | 个 | 4.08
16 | 镀锌机螺钉 M6 | 套 | 526.32
17 | 松香水 | kg | 2.709
18 | 塑护套 | 个 | 48.96
19 | 标志牌 | 个 | 2.1
20 | 脱脂棉 | kg | 0.02
21 | 标签框 | 套 | 2179.536
22 | 轻型铆栓 | 个 | 4459.98
23 | JDG(KBG)管卡子 20 | 个 | 2187.514
24 | 塑料护口(电线管) 15 | 个 | 808
25 | 铜端子 10 | 个 | 2.03
26 | 铜端子 16 | 个 | 2.03
27 | JDG(KBG)直管对接头 20 | 个 | 250.0016
28 | JDG(KBG)螺纹管接头 20 | 个 | 625.004
29 | 尾纤(带接头) | 个 | 24.48
30 | 冷压接线端头 RJ45 | 个 | 48.48
31 | 绝缘导线 BV-16 | m | 2.04
32 | 接地编织铜线 | m | 2.652
33 | 标签纸 | 卷 | 0.525
34 | 打印纸 A4 | 包 | 0.004
35 | 光盘 | 张 | 2
36 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 0.1
单位工程人材机汇总表
工程名称：长庚医院16号公寓监控系统 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计
37 | 其他材料费 | 元 | 4110.861
38 | 其他材料费 | 元 | 0.7146
39 | 材料费调整 | 元 | 37.305
四、 | 机械类别
1 | 手动液压钳 16-300mm2 | 台班 | 0.1
2 | 手动液压叉车 | 台班 | 1.2
3 | 手持压接器 | 台班 | 1.2
4 | 其他机具费 | 元 | 5284.2224
5 | 其他机具费 | 元 | 13.6752
6 | 数字万用表 34401A | 台班 | 0.6
7 | 数字万用表 34401A | 台班 | 0.5
8 | 光纤熔接机 AV33119,0.05db | 台班 | 0.72
9 | 光纤测试仪 FTA410 | 台班 | 0.16
10 | 五类测试仪 DSP-100 | 台班 | 1.2
11 | 数字万用表 | 台班 | 30.3
12 | 数字万用表 | 台班 | 4
13 | 数据传输分析仪 | 台班 | 1
14 | 笔记本电脑 | 台班 | 16
15 | 网络分析仪 8410C | 台班 | 16
16 | 规程分析仪 广域网+局域网 | 台班 | 0.5
17 | 机械费调整 | 元 | 46.356
五、 | 主材类别
1 | JDG(KBG)薄壁钢管 公称直径20mm以内 | m | 1562.51
2 | 光缆终端盒 ≤12芯 | 套 | 2
3 | 线管理器 | 个 | 5
4 | 跳线 | 根 | 4
5 | 尾纤 | 根 | 48
6 | 光纤跳线 | 根 | 24
7 | 光纤跳线 | 条 | 24
8 | 控制器通讯线 六类四对非屏蔽双绞线，带十字骨架，低烟无卤 23AWG | m | 4200
9 | 光缆 | m | 183.6
10 | 8芯室外光缆 | m | 1836
11 | 辅助机械设备安装 摄像机支架 悬挂式 | 套 | 126
12 | 机柜、机架安装 落地式 | 台 | 1
六、 | 设备类别
1 | 耦合器 | 个 | 24.48
2 | 微型摄像机 | 台 | 126
3 | 电梯摄像机 | 台 | 3
4 | 24口POE接入交换机 | 台 | 7
5 | 显示屏 55" | 台 | 3
6 | 核心交换机 | 台 | 1
单位工程人材机汇总表
工程名称：长庚医院16号公寓监控系统 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计
7 | 核心监控服务器 | 台 | 1
8 | 工作站 | 套 | 1
9 | 光纤配线架 | 个 | 5
合计