## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【拆除工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 911309001001 | 隔墙拆除 | 1、轻钢龙骨硅酸钙板隔墙拆除； 2、渣土外运：运距自行考虑（含渣土消纳费）。 | m2 | 42.1
2 | 911203001001 | 拆除原塑胶地板地面 | 1.面层材料品种:拆除塑胶地板地面至结构层 2.渣土外运：运距自行考虑（含渣土消纳费） | m2 | 7.29
3 | 911402001001 | 天棚吊顶拆除 | 1.原吊顶拆除（含窗帘盒等） 2.龙骨类型、材料种类:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:硅酸钙板 | m2 | 13.39
4 | 911502001001 | 钢质门拆除 | 1、原钢质门保护性拆除，拆除后再利用。 | 樘 | 6
5 | 910301008001 | 隔墙开洞 | 1.洞口类型；:门 2.洞口图示尺寸；:具体尺寸详见图纸，以图纸洞口位置尺寸为准 3.砖品种、规格；:轻钢龙骨隔墙 4.墙体类型、厚度；:120mm | m2 | 6.3
6 | 911610001001 | 拆除壁布墙面 | 1.构件部位:拆除壁布墙面至结构层 2.面层材料品种:壁布 3.渣土外运：运距自行考虑（含渣土消纳费） | m2 | 19.56
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【装饰装修工
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 911309003001 | 硅酸钙板隔墙 | 1、墙体为单排轻钢龙骨置顶 2、硅酸钙板置顶厚度12mm 3、内填100mm岩棉（100KG/m3) 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求 | m2 | 38.62
2 | 911610003001 | 防火壁布 | 1.壁纸专用胶粘贴壁纸面层;壁纸需经阻燃处理,燃烧等级B1 2.满涂壁纸专用基膜一道 3.满刮2mm厚面层耐水腻子找平 4.嵌缝找平 5.墙面 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求 | m2 | 64.87
3 | 911307003001 | 墙饰面新做 | 墙裙 1、木纹防火板1mm厚（颜色同医院其他墙饰面） 2、12mm硅酸钙板； 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求 | m2 | 24.01
4 | 011502002001 | 木质装饰线 | 1、10mm*20mm实木线条收口，颜色仿防火板 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求 | m | 26.01
5 | 911205007001 | 木纹防火板踢脚线 | 1.房间内.100mm高棕色木纹防火板踢脚线 2.满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求 | m | 18.11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6 | 911402003001 | 硅酸钙板吊顶600mm*600mm | 1.600mm*600mm硅酸钙板面层 2.轻钢龙骨制作安装 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求 | m2 | 13.39
7 | 911203003001 | PVC地板300*300 | 1.300*300PVC地板，燃烧等级B1 2.2mm厚水泥自流平层 3.30mm厚DS干拌砂浆找平 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求 | m2 | 7.29
8 | 911502013001 | 轻型钢制门 | 1、轻型钢制门，正门1200*2100标准诊间 2、包含门扇、门框及五金配件； 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求 | 樘 | 1
9 | 911502013002 | 轻型钢制门（安装） | 1、轻型钢制门，正门1200*2100标准诊间（利旧） 2、包含主材、墙体加固、预埋件焊接等； 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求 | 樘 | 1
10 | 911502013003 | 轻型钢制门（安装） | 1、轻型钢制门，正门900*2100标准诊间（利旧） 2、包含主材、墙体加固、预埋件焊接等； 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求 | 樘 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
11 | 911502013004 | 钢制手动平移门 | 1、钢制手动平移门，900*2100 2、包含门扇、门框及五金配件； 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求 | 樘 | 1
12 | 911502013005 | 钢制手动平移门 | 1、钢制手动平移门，1000*2100 2、包含门扇、门框及五金配件； 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求 | 樘 | 2
13 | 011501001002 | 矮边柜 | 1.高柜详见图纸680*600*800高 2.满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求 | 套 | 2
14 | AB003 | 传递窗 | 1.新增传递窗 | 项 | 1
15 | AB004 | 堵门洞 | 1.堵门洞 | 项 | 3
16 | AB005 | 理化板试验台 | 1.理化板试验台安装 | m | 6.85
17 | 011501001003 | 洗手盆柜 | 1.洗手盆柜详见图纸C3-80P（人造石台面） 2.满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求 | 套 | 1
18 | 011501001004 | 垃圾桶柜 | 1.垃圾桶柜详见图纸CG1(含不锈钢内桶） 2.满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求 | 套 | 1
19 | 911509006001 | 病房床帘 | 病床安装阻燃医用床帘（含轨道）4240*2700，窗帘高度2.7m。 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求 | m2 | 11.45
20 | 911509006002 | 窗帘安装 | 原防风间 1.7530*2550窗帘 2.窗帘杆 | m2 | 19.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
21 | 011501001005 | 诊桌 | 1.诊桌包含：RDA2-40P、RDA4-60P、RDA7-170P、RDA4-60D、RDA2-40P详见图纸 2.满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求 | 套 | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【电气工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 930211013001 | 荧光灯拆除 | 1.名称:荧光灯拆除 2.规格:600*600 3.安装形式:嵌入式 | 套 | 6
2 | 930211015001 | 荧光灯安装 | 1.名称:荧光灯安装 2.型号:详见设计图纸 3.规格:600*600 4.安装形式:嵌入式 | 套 | 8
3 | 930211006001 | 工厂灯安装 | 1.名称:紫外线灯具 2.型号:详见设计图纸及技术要求 | 套 | 2
4 | 930204034001 | 小电器安装 | 1.名称:八孔插座 2.型号:详见设计图纸及技术要求 | 个 | 2
5 | 930204034002 | 小电器安装 | 1.名称:二、三孔插座 2.型号:详见设计图纸及技术要求 3.规格：10A | 个 | 11
6 | 930210003002 | 电气配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 | m | 60
7 | 930210011001 | 电气配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ2.5 | m | 50
8 | 930210011002 | 电气配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ4 | m | 180
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【给排水工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 930701013001 | 塑料管安装 | 1.安装部位:室内 2.材质:PPR 3.输送介质:冷水 4.型号、规格:PPR20 5.连接方式:热熔 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 20
2 | 930701013002 | 塑料管安装 | 1.安装部位:室内 2.材质:UPVC 3.输送介质:水 4.型号、规格:De50 5.连接方式:粘接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:通球试验 7.橡塑海绵管壳 保温 | m | 4
3 | 930702004001 | 螺纹阀门安装 |  | 个 | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【通风空调】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 930801009001 | 风机盘管拆除 | 1.名称:风机盘管拆除 2.型号、规格:PF-86 | 台 | 1
2 | 930801010001 | 风机盘管安装 | 1.名称:风机盘管 2.型号、规格:PF-51 3.安装方式:吊顶内安装 4.1台移位安装 | 台 | 1
3 | 930801010002 | 风机盘管安装 | 1.名称:风机盘管 2.型号、规格:PF-51 3.安装方式:吊顶内安装 4.新增1台 | 台 | 1
4 | 930803005001 | 碳钢风口、散流器(百叶窗)拆除 | 1.名称:回风口、排风口 2.型号、规格:600*600直径300 | 个 | 3
5 | 930803006001 | 碳钢风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:回风口、排风口（利旧移位） 2.型号、规格:600*600直径300 | 个 | 3
6 | 930701001001 | 钢管拆除 | 1.拆除部位:室内风机盘管供回水管 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN20 | m | 10
7 | 930701002001 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.输送介质:水 4.型号、规格:DN20 5.连接方式:螺纹连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 20
8 | 930204034001 | 小电器安装 | 1.名称:温控开关 2.型号:风机盘管用 3.其中新增1个 | 个 | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。