## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【装饰装修工
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
拆除部分
1 | 911309001001 | 轻钢龙骨硅酸钙板隔墙拆除 |  | m2 | 125.5
2 | 911402001001 | 600*600硅酸钙板吊顶拆除 |  | m2 | 48.8
3 | 911502001001 | 1000*2100钢质门拆除 |  | 樘 | 1
4 | 911502001002 | 1000*2100钢质推拉门拆除 |  | 樘 | 3
5 | AB003 | 钢质实验台拆除 |  | m | 8
6 | 911502001003 | 1500*2100对开门拆除 |  | 樘 | 1
分部小计
新做部分
7 | 911309003001 | 硅酸钙板钢骨架隔墙 |  | m2 | 7.88
8 | 911209005001 | 水泥自流平（部分新作） |  | m2 | 54
9 | 911309003002 | 硅酸钙板钢骨架挡墙 | 300mm高 | m | 9.26
10 | 911609003001 | 耐水腻子洁净漆（部分新作） |  | m2 | 97
11 | 911201007001 | 环氧漆地面（部分新作） |  | m2 | 54
12 | 911205011001 | 环氧漆踢脚线 |  | m | 42.6
13 | AB004 | 实验台改装 |  | 组 | 1
14 | 011302001001 | 吊顶天棚（主材利旧） | 600*600硅酸钙板 | m2 | 69
15 | 011502001001 | 实验台盖板 | 200mm宽 | m | 9.5
16 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 |  | m | 9
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【安装工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
拆除部分
1 | 930211013001 | 600*600格栅灯拆除 |  | 套 | 10
2 | 930204031001 | 八孔插座拆除 |  | 个 | 8
3 | 930210006001 | PVC线槽拆除 |  | m | 16
4 | 930803005001 | 送风口拆除 |  | 个 | 2
5 | 930701006001 | DN20RO纯水管拆除 |  | m | 14
分部小计
新做部分
6 | 930211015001 | 600*600LED灯安装 |  | 套 | 10
7 | 930204030001 | 双联开关安装 |  | 个 | 4
8 | 030404035001 | 八孔插座（绿色） |  | 个 | 15
9 | 030404035002 | 八孔插座（红色） |  | 个 | 15
10 | 030404035003 | 八孔插座（白色） |  | 个 | 23
11 | 030411001001 | DN20JDG穿线管 |  | m | 174
12 | 030411002001 | 铝合金线槽 | 100*50 | m | 22
13 | 030412005001 | 安全出口指示灯 |  | 套 | 2
14 | 030411004001 | 3*2.5BV线 |  | m | 334
15 | 031001006001 | DN25PVC纯水管 |  | m | 64
16 | 031003001001 | DN25截门 |  | 个 | 2
17 | 030413003001 | DN65水钻孔 |  | 个 | 6
18 | 031001006002 | DN110PVC排水管 |  | m | 26
19 | 031001006003 | DN50PVC排水管 |  | m | 17
20 | 030411004002 | YJV5*6电缆 |  | m | 185
21 | 030411001002 | DN32JDG穿线管 |  | m | 180
22 | CB004 | 室外机底座 |  | 套 | 1
23 | 030701003001 | 室外机安装 |  | 台 | 1
24 | 030701003002 | 室内机安装 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
25 | 031001004001 | DN22冷媒管 |  | m | 165
26 | 030502005001 | 信号线 |  | m | 247
27 | 031001006004 | DN25PVC排水管 |  | m | 35
28 | 030704001001 | 通风工程调试 |  | 系统 | 1
29 | 030404017001 | 配电箱 | 1.安装方式：墙上明装 2.回路：3 | 台 | 1
30 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.规格型号：YJV 5*25² 2.敷设方式：管内敷设 | m | 75
31 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：JDG管 2.规格：DN50 3.敷设方式：明配 | m | 43
32 | 930907002001 | 双绞线缆敷设 | 1.名称:网线 2.规格:CAT6 UTT 3.敷设方式:暗敷 | m | 80
33 | 030507008001 | 监控探头 |  | 台 | 2
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计 | [7 empty] | 39228.35
合 计 | [7 empty] | 118310.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。