## 神外
项次 | 新增材料名称 | 功能要求 | 品牌 | 注册证号 | 规格/型号 | 产地 | 报价 | 备注（若规格型号与需求有差异，在此列备注说明）
一 | 一次性脑科手术用球囊导管套件 | 球囊压迫手术治疗三叉神经痛，不需要术中病人配合、尤其适合有第一支疼痛无法进行开颅手术的患者。
1 | 84-623-Q18500 | 一次性脑科手术用球囊导管套件 含柔性牵开球囊 18mmD x 牵开长度50mmL 管状脑压板 18mmD x 50mmL 如:擎源 QKS-180002
2 | 84-623-Q08550 | 一次性脑科手术用球囊导管套件 预定位牵开球囊 牵开直径8mmD x 50cmL 如:擎源 QK-08S50
3 | 84-623-Q15700 | 一次性脑科手术用球囊导管套件 含柔性牵开球囊18mmD x 牵开长度50mmL 管状脑压板15mmD x 70mmL 如:擎源 QKS-1800007
4 | 84-623-Q10700 | 一次性脑科手术用球囊导管套件 预定位牵开球囊 牵开直径8mmD x 50cmL 管状脑压板10mmD x 70mmL如:擎源 QKS-0050004
二 | 远端通路导管 | 用于一般性血管内使用，包括神经血管和外周血管系统，有助于导入诊断性或治疗装置，可进入颅内远端作为吸栓导管，能让取栓支架更安全有效的到达远端。
1 | 84-622-A05115 | 远端通路导管 5F x 115mmL 如:MICROVENTION DA5115ST
2 | 84-622-A05125 | 远端通路导管 5F x 125mmL 如:MICROVENTION DA5125ST
3 | 84-622-A06115 | 远端通路导管 6F x 115mmL 如:MICROVENTION DA6115ST
4 | 84-622-A06125 | 远端通路导管 6F x 125mmL 如:MICROVENTION DA6125ST
5 | 84-622-A06131 | 远端通路导管 6F x 131mmL 如:MICROVENTION DA6131ST
6 | 84-622-A06135 | 远端通路导管 6F x 135mmL 如:MICROVENTION DA6135ST
三 | 颅内超微支架系统 | 用于微细血管动脉瘤辅助栓塞
1 | 84-620-172010 | 颅内超微支架系统 2.5mmD x 13mmL 如: MicroVention 172010-CASJ
2 | 84-620-172014 | 颅内超微支架系统 2.5mmD x 17mmL 如:MicroVention 172014-CASJ
3 | 84-620-172020 | 颅内超微支架系统 2.5mmD x 23mmL 如:MicroVention 172020-CASJ
4 | 84-620-172032 | 颅内超微支架系统 2.5mmD x 34mmL 如:MicroVention 172032-CASJ
5 | 84-620-172516 | 颅内超微支架系统 3.5mmD x 18 mmL 如:MicroVention 172516-CASJ
6 | 84-620-172524 | 颅内超微支架系统 3.5mmD x 23mmL 如:MicroVention 172524-CASJ
7 | 84-620-172530 | 颅内超微支架系统 3.5mmD x 28mmL 如:MicroVention 172530-CASJ
8 | 84-620-172537 | 颅内超微支架系统 3.5mmD x 33mmL 如:MicroVention 172537-CASJ
四 | 颅内支架系统 | 适用于≧18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈（瘤颈≧4mm或瘤体/瘤颈比<2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环血管，载瘤血管直径为≧2.0mm且≦4.5mm可以通过0.0165或0.017 inch 微导管释放。支架型号适用于直径2.0-4.5mm的血管。输送支架的微导管细软，适用于迂曲狭窄的病变位置。
1 | 84-620-030150 | 颅内支架系统 3.0mmD x 15mmL 如:史赛克 M003EZAS30150
2 | 84-620-030210 | 颅内支架系统 3.0mmD x 21mmL 如:史赛克 M003EZAS30210
3 | 84-620-030240 | 颅内支架系统 3.0mmD x 24mmL 如:史赛克 M003EZAS30240
4 | 84-620-030030 | 颅内支架系统 3.0mmD x 30mmL 如:史赛克 M003EZAS30300
5 | 84-620-040015 | 颅内支架系统 4.0mmD x 15mmL 如:史赛克 M003EZAS40150
6 | 84-620-040021 | 颅内支架系统 4.0mmD x 21mmL 如:史赛克 M003EZAS40210
7 | 84-620-040024 | 颅内支架系统 4.0mmD x 24mmL 如:史赛克 M003EZAS40240
8 | 84-620-040030 | 颅内支架系统 4.0mmD x 30mmL 如:史赛克 M003EZAS40300
9 | 84-620-045015 | 颅内支架系统 4.5mmD x 15mmL 如:史赛克 M003EZAS45150
10 | 84-620-045021 | 颅内支架系统 4.5mmD x 21mmL 如:史赛克 M003EZAS45210
11 | 84-620-045024 | 颅内支架系统 4.5mmD x 24mmL 如:史赛克 M003EZAS45240
12 | 84-620-045030 | 颅内支架系统 4.5mmD x 30mmL 如:史赛克 M003EZAS45300
五 | 颅内球囊扩张导管 | 快速交换，单人操作。采用先进工艺及材质，low profile涉及，通过性好。提供独立支撑，更好的推送性。pebax新型囊体材质，球囊可顺应血管走形弯曲，更好的柔顺性和回抱能力，利于再次扩张。双marker肩部显影，输送杆双重标记，可视性更强。
1 | 84-623-A15010 | 颅内球囊扩张导管 1.5mmD x 10mmL 如:赛诺SFX-1.50-10-RX
2 | 84-623-A15015 | 颅内球囊扩张导管 1.5mmD x 15mmL 如:赛诺SFX-1.50-15-RX
3 | 84-623-A15020 | 颅内球囊扩张导管 1.5mmD x 20mmL 如:赛诺SFX-1.50-20-RX
4 | 84-623-A20010 | 颅内球囊扩张导管 2.0mmD x 10mmL 如:赛诺SFX-2.00-10-RX
5 | 84-623-A20015 | 颅内球囊扩张导管 2.0mmD x 15mmL 如:赛诺SFX-2.00-15-RX
6 | 84-623-A20020 | 颅内球囊扩张导管 2.0mmD x 20mmL 如:赛诺SFX-2.00-20-RX
7 | 84-623-A20025 | 颅内球囊扩张导管 2.0mmD x 25mmL 如:赛诺SFX-2.00-25-RX
8 | 84-623-A22510 | 颅内球囊扩张导管 2.25mmD x 10mmL 如:赛诺SFX-2.25-10-RX
9 | 84-623-A22515 | 颅内球囊扩张导管 2.25mmD x 15mmL 如:赛诺SFX-2.25-15-RX
10 | 84-623-A22520 | 颅内球囊扩张导管 2.25mmD x 20mmL 如:赛诺SFX-2.25-20-RX
11 | 84-623-A22525 | 颅内球囊扩张导管 2.25mmD x 25mmL 如:赛诺SFX-2.25-25-RX
12 | 84-623-A25006 | 颅内球囊扩张导管 2.5mmD x 6mmL 如:赛诺SFX-2.50-06-RX
13 | 84-623-A25010 | 颅内球囊扩张导管 2.5mmD x 10mmL 如:赛诺SFX-2.50-10-RX
14 | 84-623-A25012 | 颅内球囊扩张导管 2.5mmD x 12mmL 如:赛诺SFX-2.50-12-RX
15 | 84-623-A25015 | 颅内球囊扩张导管 2.5mmD x 15mmL 如:赛诺SFX-2.50-15-RX
16 | 84-623-A25020 | 颅内球囊扩张导管 2.5mmD x 20mmL 如:赛诺SFX-2.50-20-RX
17 | 84-623-A25025 | 颅内球囊扩张导管 2.5mmD x 25mmL 如:赛诺SFX-2.50-25-RX
18 | 84-623-A27506 | 颅内球囊扩张导管 2.75mmD x 6mmL 如:赛诺SFX-2.75-06-RX
19 | 84-623-A27510 | 颅内球囊扩张导管 2.75mmD x 10mmL 如:赛诺SFX-2.75-10-RX
20 | 84-623-A27512 | 颅内球囊扩张导管 2.75mmD x 12mmL 如:赛诺SFX-2.75-12-RX
21 | 84-623-A27515 | 颅内球囊扩张导管 2.75mmD x 15mmL 如:赛诺SFX-2.75-15-RX
22 | 84-623-A27520 | 颅内球囊扩张导管 2.75mmD x 20mmL 如:赛诺SFX-2.75-20-RX
23 | 84-623-A27525 | 颅内球囊扩张导管 2.75mmD x 25mmL 如:赛诺SFX-2.75-25-RX
24 | 84-623-A30006 | 颅内球囊扩张导管 3.0mmD x 6mmL 如:赛诺SFX-3.00-06-RX
25 | 84-623-A30010 | 颅内球囊扩张导管 3.0mmD x 10mmL 如:赛诺SFX-3.00-10-RX
26 | 84-623-A30012 | 颅内球囊扩张导管 3.0mmD x 12mmL 如:赛诺SFX-3.00-12-RX
27 | 84-623-A30015 | 颅内球囊扩张导管 3.0mmD x 15mmL 如:赛诺SFX-3.00-15-RX
28 | 84-623-A30020 | 颅内球囊扩张导管 3.0mmD x 20mmL 如:赛诺SFX-3.00-20-RX
29 | 84-623-A30025 | 颅内球囊扩张导管 3.0mmD x 25mmL 如:赛诺SFX-3.00-25-RX
30 | 84-623-A32506 | 颅内球囊扩张导管 3.25mmD x 6mmL 如:赛诺SFX-3.25-06-RX
31 | 84-623-A32510 | 颅内球囊扩张导管 3.25mmD x 10mmL 如:赛诺SFX-3.25-10-RX
32 | 84-623-A32512 | 颅内球囊扩张导管 3.25mmD x 12mmL 如:赛诺SFX-3.25-12-RX
33 | 84-623-A32515 | 颅内球囊扩张导管 3.25mmD x 15mmL 如:赛诺SFX-3.25-15-RX
34 | 84-623-A32520 | 颅内球囊扩张导管 3.25mmD x 20mmL 如:赛诺SFX-3.25-20-RX
35 | 84-623-A32525 | 颅内球囊扩张导管 3.25mmD x 25mmL 如:赛诺SFX-3.25-25-RX
36 | 84-623-A35006 | 颅内球囊扩张导管 3.5mmD x 6mmL 如:赛诺SFX-3.50-06-RX
37 | 84-623-A35010 | 颅内球囊扩张导管 3.5mmD x 10mmL 如:赛诺SFX-3.50-10-RX
38 | 84-623-A35012 | 颅内球囊扩张导管 3.5mmD x 12mmL 如:赛诺SFX-3.50-12-RX
39 | 84-623-A35015 | 颅内球囊扩张导管 3.5mmD x 15mmL 如:赛诺SFX-3.50-15-RX
40 | 84-623-A35020 | 颅内球囊扩张导管 3.5mmD x 20mmL 如:赛诺SFX-3.50-20-RX
41 | 84-623-A35025 | 颅内球囊扩张导管 3.5mmD x 25mmL 如:赛诺SFX-3.50-25-RX
42 | 84-623-A40006 | 颅内球囊扩张导管 4.0mmD x 6mmL 如:赛诺SFX-4.00-06-RX
43 | 84-623-A40010 | 颅内球囊扩张导管 4.0mmD x 10mmL 如:赛诺SFX-4.00-10-RX
44 | 84-623-A40012 | 颅内球囊扩张导管 4.0mmD x 12mmL 如:赛诺SFX-4.00-12-RX
45 | 84-623-A40015 | 颅内球囊扩张导管 4.0mmD x 15mmL 如:赛诺SFX-4.00-15-RX
46 | 84-623-A40020 | 颅内球囊扩张导管 4.0mmD x 20mmL 如:赛诺SFX-4.00-20-RX
47 | 84-623-A40025 | 颅内球囊扩张导管 4.0mmD x 25mmL 如:赛诺SFX-4.00-25-RX