充电桩设施安装采购需求

1. 厂家资质

1、厂商需是在国内登记注册，具备独立法人资格的企业，具有有效的营业执照，经营范围应包含电动汽车充电服务、电气设备等相关内容；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、具有至少5年的充电设施建设与运营经验；

5、在经营活动中没有重大违法记录。

1. 技术要求

1、具有新能源汽车充电技术咨询能力，具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的充换电设施产品标准符合性合格报告；

2、具有整套充电运营管理软件系统，满足充电运营总览与实时监测；

3、具有完整项目建设施工方案；不少于5年充电设施建设经验。

4、对项目现状和任务充分理解，按要求建设充电设施，缴纳设备场地管理费；

5、保证充电设施安全运营，用电价格、充电服务费按照国家和本市相关政策执行，取得北京发改委关于充电设施电价优惠政策。

6、具有定期巡回检查维修、隐患排查及保养服务，并提供7\*24H服务热线处理服务。