## 扉-1 招标工程量清单扉页(新)
|  | 3号楼2层实验台 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造 价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 4.9 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价汇总表
工程名称：3号楼2层实验台 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目 编码 | 子目名称 | 不含税金额 （元） | 含税金额 （元） |  | 备注
1 |  |  | 安全文明施工 |  |  |  | 明细详见表4.9-1
2 |  |  | 脚手架工程费 |  |  |  | 明细详见表4.12
3 |  |  | 施工垃圾场外运输和消纳费 |  |  |  | 明细详见表4.9-2
4 |  |  | 现场管理费 |  |  |  | 明细详见表4.12
5 |  |  | 垂直运输费-修缮施工楼层高度6m以内 |  |  |  | 明细详见表4.12
6 |  |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 明细详见表4.12
7 |  |  | 二次搬运费 |  |  |  | 明细详见表4.12
8 |  |  | 原有建筑物及设备保护费 |  |  |  | 明细详见表4.12
9 |  |  | 工程水电费 |  |  |  | 明细详见表4.12
10 |  |  | 综合布线系统调试及试运行费 |  |  |  | 明细详见表4.12
11 |  |  | 火灾报警系统调试费 |  |  |  | 明细详见表4.12
12 |  |  | 风机盘管加新风系统费 |  |  |  | 明细详见表4.12
合计
注： | 1.在“不含税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。 2.投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【实验台工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验台工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
整个项目
1 | 930801017001 | 中央实验台 1000*1500*950 拆除安装 |  | m | 43.95
2 | 930801017002 | 边实验台 1000*900*950 拆除安装 |  | m | 69.1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【电气工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
整个项目
1 | 930204032001 | 五孔插座安装 | 1.名称:普通五孔插座 2.安装方式:距地0.3m 3.其他:满足设计及规范要求 | 个 | 120
2 | 930204016002 | 控制开关安装 |  | 个 | 12
3 | 930210003001 | 电气配管 | 1.名称:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 4.其他:满足设计及规范要求 | m | 130
4 | 930210011001 | 电气配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:ZRBV-4 3.配置形式:桥架内敷设 4.其他:满足设计及规范要求 | m | 400
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【弱电工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
整个项目
1 | 930901006001 | 插座安装 | 1.名称:网络插座（含六类模块） 2.安装方式:距地0.3m暗装 3.其他:满足设计及规范要求 | 个 | 30
2 | 930210003001 | 电气配管 | 1.名称:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.其他:满足设计及规范要求 | m | 120
3 | 930907002001 | 双绞线缆敷设 | 1.名称:六类非屏蔽网线 2.敷设方式:管内敷设 3.其他:满足设计及规范要求 | m | 685
4 | 930905013001 | 线缆测试 | 1.名称:4对双绞线缆链路测试 2.其他:满足设计及规范要求 | 链路 | 30
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【给排水工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
整个项目
1 | 930701013001 | 塑料管安装 | 1.安装部位:室内给水管道 2.材质:PP-R 3.型号、规格:DN25 4.连接方式:热熔连接 5.压力试验、吹扫及清洗设计要求:冲洗消毒 6.满足招标图纸、招标文件及相关规范要求 | m | 59.8
2 | 930701013002 | 塑料管安装 | 1.安装部位:室内给水管道 2.材质:PP-R 3.型号、规格:DN20 4.连接方式:热熔连接 5.压力试验、吹扫及清洗设计要求:冲洗消毒 6.满足招标图纸、招标文件及相关规范要求 | m | 102.5
3 | 930703008001 | 洗涤盆安装 | 1.名称:柱盆 2.材质:陶瓷（含感应水水龙头等配件） 3.型号、规格:冷热水式 4.满足招标图纸、招标文件及相关规范要求 | 套 | 17
4 | 930703019001 | 水龙头安装 |  | 个 | 25
5 | 931001004002 | 剔凿洞(孔) | 1.名称:打洞 2.规格:DN50 3.满足招标图纸、招标文件及相关规范要求 | 个 | 17
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计