技术需求

- 资质部分：

- 具有4A级以上水平衡测试服务认证证书；

- 技术要求：

通过本次水平衡测试工作应达到以下效果：

- 提高我院用水的科学管理，掌握医院用水现状，同时对医院用水现状进行合理化分析；

- 依据掌握的资料和获取的数据进行计算、分析、评价有关用水技术经济指标,对单位的各个用水单元给出用水指标建议；

- 加强计划用水，找出薄弱环节和节水潜力，制订出切实可行的技术、管理措施和规划；

- 通过健全的计量设施，保证水平衡测试量化指标的准确性，为今后的用水计量和考核提供技术保障，并为区节水管理部门下达计划用水指标提供较为准确的基础数据；

- 结合节水的新技术、新产品，根据实际条件制定切实可行的整改措施方案；

- 将所有记录、分析内容和各类已绘制完成的图纸、表格等内容进行汇总整理，撰写出具水量平衡测试报告书。