## Sheet1
配套辅材采购（系统扩容）
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 电缆 | YJV4*16+1 | 300 | M | 含安装调试
3 | 电缆 | RVV3*4 | 450 | M
4 | 机柜 | 42U | 1 | 个
5 | B1机房配电箱 | 定制 | 1 | 个
6 | 1层中控室配电箱 | 定制 | 1 | 个
7 | B1机房UPS旁路维修配电箱 | 定制 | 1 | 个
8 | 1层UPS旁路维修配电箱 | 定制 | 1 | 个
9 | PDU | 10口 | 20 | 个
10 | 辅材 |  | 1 | 批