- 北京清华长庚医院

- 基础手术器械需求文件

# 一、项目基本情况

项目名称：北京清华长庚医院护士鞋购置项目

预算金额：114,082.00元（人民币）

最高限价：114,082.00元（人民币）

# 二、资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照）；

★2.前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（信用中国截图、及承诺函）；

3.提供参与遴选企业营业执照、医疗器械生产企业营业执照、医疗器械生产企业生产许可证、授权书、参与遴选企业医疗器械经营许可证、参与遴选产品注册证。

# 三、采购需求

1、采购数量、采购项目：

1） 采购标的的数量

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（限价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 换药碗 | 120mmL x 60mmH | 个 | 60 | 21 | 样品 |
| 2 | 换药碗 | 160mmL x 65mmH | 个 | 7 | 30 |  |
| 3 | 药杯 | 40mmL x 35mmD | 个 | 14 | 16 |  |
| 4 | 冲洗壶 | 150mmL | 个 | 10 | 46 |  |
| 5 | 器械筐 | —— | 个 | 40 | 200 |  |
| 6 | 双头拉钩 | 120mmL | 个 | 10 | 200 |  |
| 7 | 有锁止持针器 | 125mmL | 个 | 50 | 200 | 样品 |
| 8 | 尖头手术剪 | 115mml x 直 | 个 | 300 | 185 | 样品 |
| 9 | 组织剪 | 160mmL x 弯 | 个 | 10 | 216 |  |
| 10 | 线剪 | 160mmL x 直 | 个 | 100 | 216 |  |
| 11 | 止血钳 | 160mmL x 弯 | 个 | 30 | 116 |  |
| 12 | 组织钳 | 160mmL | 个 | 30 | 110 |  |
| 13 | 海绵钳 | 250mmL x 弯 | 个 | 10 | 134 |  |
| 14 | 帕巾钳 | 140mmL | 个 | 28 | 126 |  |
| 15 | 腰子盘 | 205mmL x 130mmW x 25mmH | 个 | 14 | 30 |  |
| 16 | 甲状腺拉钩 | 160mmL x 90度角 | 个 | 4 | 150 |  |
| 1、L:长；W：宽；H：高。 2、器械筐规格自行设计 |  |  |  |  |  |  |

2）样品要求：

1.送样时间：院内遴选当日。

2.送样地点：新办公区三层会议室4

3.样品品项及数量：

| 序号 | 样品名称 | 规格 | 样品 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 换药碗 | 120mmL x 60mmH | 1 | 可并排摆放至“腰子盘中（腰子盘尺寸205mm*130mm*25mm）”（方向不限） |
| 2 | 有锁止持针器 | 125mmL | 1 |  |
| 3 | 尖头手术剪 | 115mml x 直 | 1 |  |

- 4.其他要求：

- ★1）参与企业提供样品必须同最终交货品牌、规格、型号一致。

- 参与遴选文件构成

1、报价单要求：

本报价单需包含需求目录中全部产品，价格不得超过单项限价，明确是否提供售后备案产品，对应产品图片或图纸，到货周期，质保期。可参照下表：

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 规格 | 展示图 | 交货周期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 换药碗 | 120mmL x 60mmH | 个 | 60 |  |  |  |  |  |  |

- 资质要求：

参照需求内容提供相关资质复印件，并加盖公章。

- 其他：

其他可体现产品竞争力的文件。

- 遴选文件数量：

参与遴选文件一式四份，1份正本3份副本。