北京清华长庚医院二期项目人防工程设备第三方检测服务院内遴选

- 项目概况及资质要求

- 项目名称：北京清华长庚医院二期项目人防工程设备第三方检测服务招投标

- 地址：北京市昌平区立汤路168号

- 本项目投资额：17.2亿元，全部由北京市财政投资

- 招标内容：北京清华长庚医院二期项目人防防护设备及人防工程实体性能检测

- 建设规模：本项目人防工程位于地下三层，共计六个防护单元，属于全埋式人防。1~6号防护单元战时功能均为甲5级二等人员掩蔽所（其中1号防护单元 含固定电站），平时功能均为汽车库，防化等级均为丙级。人防工程总建筑面积12699.21㎡，防护区建筑面积11774.44㎡，掩蔽面积 6804.33㎡；人防地下其它部分建筑面积714.80㎡，地上出入口及竖井建筑面积209.97㎡。

- 投标人条件及资格：中华人民共和国境内注册的独立法人，具备工商行政主管部门核发的有效营业执照（或事业单位法人证书）；△具有人防工程防护设备检测资质且在北京市人民防空办公室备案；前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（信用中国截图）；本项目不接受联合体申请。

- 本项目预算：152,400元

- 技术需求

1、检测标准

人防防护设备质量及人防工程实体性能检测，现行标准依据：

《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》GB50618；

《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》RF101-2002；

《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004；

《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》RFJ04-2009；

《人民防空工程防护设备安装验收技术规程》DB11/T1490-2017；

《人民防空工程战时通风系统验收技术规程》DB11/T1518-2018；

《人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准(暂行)》(RFJ003-2021)；

《人民防空工程复合材料(玻璃纤维增强塑料)防护设备质量检测标准(暂行)》(RFJ004-2021)。

2、检测内容

（1）进场设备质量检测

对进入施工现场的人防防护设备质量进行的检测，包括不限于:钢结构人防防护门和密闭门扇、人防门门框、悬摆式防爆波活门、人防窗、密闭阀门等设施检测。

（2）防护设备安装质量检测

防护设备安装质量检测是依据现行人防工程有关的施工质量验收规范标准和检测标准对防护设备的安装质量进行的检测。

（3）人防实体性能检测

人防实体性能检测是对人防重点部位气密性能的检测。

（4）其他检测内容

按照北京市及昌平区人防办要求所必须开展的检测项目均包含在本次招标范围内。

- 其他需响应的要求

1、合同价款

本合同为固定总价合同。合同价款已综合考虑（但不限于）技术服务费、人员设备进出场费、预埋费、安装费、材料费、计算处理、报告编写、人工食宿费、风险费、利润、税金、政策性文件规定费用，检测期间因工程质量整改、工程延期引起的多次进场检测服务产生费用等，结算时不做调整。

2、付款阶段

| 拨付项目款时间 （工程进度、部位） | 占合同总价款 比例（%） |
| --- | --- |
| 合同签订生效 | 20% |
| 检测完成并形成全部检测成果报告 | 40% |
| 人防工程竣工验收 | 35% |
| 政府相关部门对本项目完成竣工结算审计后 15 日内，结清剩余工程费。 | 5% |

3、支付时间：中标人须于每一期款项的付款到期日至少10个工作日前，向招标人提供符合招标人要求的真实合法发票及相关申请付款文件，否则招标人有权延期付款且不承担逾期付款责任。每笔付款均在招标人验收合格并收到中标人开具真实合法的发票后支付。

- 图纸

详见附件

- 评审办法

1、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术、服务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

2、评分标准

| 评审内容 | 分值 |  | 评分因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 20 |  | 评标基准价为各有效投标人报价（含税）算数平均值，供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/报价）×20。评标价格每高于基准价 1%基准分扣 1 分，最低得 0 分；每低于基准价1%加1分，最高得20分。不足 1%的，按内插法计算。 |
| 商务部分 | 15 | 资质认证（9） | 具有有效的 ISO9001 质量管理体系认证证书的得3分，没有不得分。 具有有效的 ISO14001 环境管理体系认证证书的得3分，没有不得分。 具有有效的 ISO14501 职业健康安全管理体系认证证书的得3分，没有不得分。 |
|  |  | 业绩情况（6） | 评估机构近三年内从事过单体建筑面积3万平方米以上人防工程设备检测。每个得3分。最高得6分。（需提供证书材料并加盖公章）。 |
| 技术部分 | 25 | 技术团队配置（5） | 供应商提供项目负责人具备高工资格得5分。 |
|  |  | 文件技术要求响应（20） | 依据检测标准及检测内容，满足实质性条款要求的得20分，实质性条款有1项不满足或存在负偏离的的扣5分，扣完为止。 本项评分需按照技术需求部分的检测内容提供偏离表，并提供承诺书，未提供承诺书的为无效投标。 |
| 服务部分 | 40 | 前期准备方案（10） | 根据供应商前期准备方案进行综合评定， 方案内容全面详细、科学、切实可行的得8-10分； 方案内容较全面、合理可行的得4-7分； 方案内容有欠缺、可行性较差的得1-3分； 未作说明的得0分。 |
|  |  | 评估服务方案（25） | 1、根据供应商的设备质量检测、防护设备安装质量检测、人防实体性能检测服务方案进行综合评定， 方案内容全面详细、科学，切实可行的得11-15分； 方案内容较为全面、合理可行的得6-10分； 方案内容有欠缺、可行性较差的得1-5分； 2、设备及仪器配备齐全，整体品质优秀得 4-5 分； 配备较齐全，整体 品质良好得 2-3； 配备一般得 0-1 分。 3、工作计划及服务承诺详细、切实可行得4-5分； 合理可行的得2-3分； 可行性较差的得0-1分。 |
|  |  | 质量保证措施（5） | 根据供应商针对服务方案提出的质量保证措施进行综合评定， 内容全面、详细、措施合理可靠、可行性高的得4-5分； 内容较为全面、措施合理可行的得2-3分； 内容有欠缺、可行性差的得1分；未做说明的得0分。 |

- 响应文件格式

（项目名称）招标项目

项目编号：

响应文件

供应商:		（盖单位章）

年	月	日

目录

一、响应函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、报价表

四、商务部分响应文件

五、技术部分响应文件

六、服务部分响应文件

七、资格审查资料

八、其他资料

—、响应函

（招标人名称）:

1.我方己仔细研究了		（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）				（¥				）的报价（其中增值税税率为：				）提供本项目服务，并按合同约定履行义务。

2.我方的响应文件包括下列内容：

（1）响应函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明；

（2）授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）响应保证金（如有）；

（5）报价表；

（6）商务和技术偏差表；

（7）资格审查资料；

（8）响应方案；

……

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以响应函为准。

3.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4.我方承诺在招标文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件。

5.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同；

（2）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7.	（其他补充说明）

供应商:										（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：		（签字或盖人名章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年	月	日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：

姓名：				性别：				年龄：			职务：			系						（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

供应商：			（盖章）

年	月	日

二、授权委托书

本人	（姓名）系	（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托		为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改		（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至	（项目名称）招标项目签订招标合同之日止。

代理人无转委托权。

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

委托代理人：							（签字或盖人名章）

身份证号码：

年	月	日

三、报价表

1.报价表说明

2.报价表

| 拨付项目款时间 （工程进度、部位） | 占合同总价款 比例（%） | 报价 （人民币：元） |
| --- | --- | --- |
| 合同签订生效 | 20% |  |
| 检测完成并形成全部检测成果报告 | 40% |  |
| 人防工程竣工验收 | 35% |  |
| 政府相关部门对本项目完成竣工结算审计后 15 日内，结清剩余工程费。 | 5% |  |
| 合计： |  |  |

四、商务部分

1、资质认证：提供有效期内ISO9001;ISO14001;ISO14501质量体系认证复印件。

2、业绩情况：提供近三年从事过单体建筑面积3万平米人防工程设备检测的合同复印件加盖公章，依合同内容情况填写项目情况表。

| 项目情况表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 委托人/发包人名称 | 项目金额 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

五、技术部分

1、团队配置：提供本项目主要负责人的资质。要求证明材料客观合理，在提供佐证资料同时填报人员汇总表及主要人员简历表。

1.1拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 执业资格证明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：要求在本表后附相关证明材料。

主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 执业或职业 资格证书名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  |  | 学历 |  |
| 工作年限 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 委托人/发包人及 联系电话 |

注：要求在本表后附相关证明材料。

2、文件技术响应：投标人需对照技术要求中的检测标准和检测内容进行偏离响应。

技术偏离表

| 序号 | 招标文件采购需求的内容与数值 | 投标人的采购需求响应内容与数值 | 偏差说明 （是否偏离/满足） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，供应商响应招标文件的全部要求，同时承诺所对应的执行标准中各细项不存在任何遗漏和隐瞒，否则将承担响应责任。

六、服务部分

1、前期准备方案：格式自拟

2、检测服务方案：格式自拟

3、质量保障措施：格式自拟并提供承诺书（格式自拟）

七、资格审查资料

（一）基本情况

1、中华人民共和国境内注册的独立法人，具备工商行政主管部门核发的有效营业执照（或事业单位法人证书），提供营业执照复印件；

2、△具有人防工程防护设备检测资质且在北京市人民防空办公室备案，提供相关佐证复印件；

（二）前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

提供信用中国截图；

八、其他资料

供应商需提交的其他资料。