# 北京清华长庚医院医保信息系统维护保障服务项目需求

项目名称：北京清华长庚医院医保信息系统维护保障服务

项目预算：26万元

项目服务周期：自中标服务商签订合同后12个月

- 项目背景：随着医院的门急诊/住院医保结算业务的上线、互联互通工作的开展，医保系统处理的数据量显著增加，对医保业务系统数据处理性能、稳定性、高可用性，以及对医保数据安全性、医保业务的连续性、工作效率方面提出了更高要求，需要获取与医院医保业务相适应的专业化、个性化的医保信息系统维护保障服务，以保障医院稳定、安全、高效运行和发展。

- 项目内容及要求：

| 服务内容 | 需求描述 |
| --- | --- |
| ★配备专属服务队伍 | 为医院指派一名项目经理，统一协调技术服务，并作为与采购人日常联络接口人。 |
|  | 项目经理为医院提供每周7×24小时专人专线电话技术支持服务。 |
|  | 配备培训工程师、后台监控工程师、厂商工程师等运维服务专员。 |
| #快速服务响应 | 服务人员的电话或远程不能解决问题时，工程师需3个小时内到达医院现场解决问题。 |
| #医保集群容灾系统的监控和运维保障 | 负责医保集群容灾系统所有节点和设备（包括服务器、磁盘阵列机器、网络节点）的运行状况进行每周7*24在线实时监控。 |
|  | 负责集群系统之间的数据和程序同步情况进行每周7*24在线实时监控。 |
|  | 负责医保专网的接入和数据上传下载情况进行实时监控。 |
|  | 监控发现问题后，需通过网络远程及时处理问题；如远程不能解决问题，需派工程师到医院现场解决问题。 |
|  | 负责集群系统的所有设备进行系统补丁升级。 |
|  | 负责集群系统的所有设备进行杀毒软件和病毒库升级。 |
|  | 协调、协助厂商对硬件设备进行升级； |
|  | 负责操作系统的监控及维护，保证系统可运行； |
|  | 负责数据库的监控及维护，保证数据库可运行； |
|  | 负责系统状态及操作系统的定期备份； |
|  | 负责系统及数据库的性能优化； |
|  | 医院端集群系统的重新搭建； |
| #医保应用补丁升级保障服务 | 在补丁程序发布前，提前告知医院补丁的内容、注意事项、数据接口变化等内容。 |
|  | 医保补丁程序发布后，通过远程或派工程师到医院现场的方式，为医院升级补丁。 |
|  | 医保重大补丁升级或更新，需派工程师到医院现场，保障升级更新后系统稳定运行。 |
|  | 医保补丁程序如涉及数据、接口、业务流程的重大变化，工程师需到医院现场进行技术培训和维护指导。 |
| #协助制定和演练医保业务应急方案 | 协助医院制定HIS系统故障的应急方案。 |
|  | 协助医院制定医保专网接入故障的应急方案。 |
|  | 协助医院制定院内局域网故障的应急方案。 |
|  | 协助医院对各种应急方案进行演练。 |
| #定期现场巡检 | 工程师至少每月1次到医院现场，对整个医保信息系统进行健康检查和巡检。 |
|  | 为医院提供书面的巡检报告。 |
| #提供个性化 培训服务 | 为医院提供各种个性化的专门培训，培训内容包括集群系统的运维知识、医保应用软件的操作、医保业务流程、医保系统与HIS系统的对接等 |
| 提供适当驻场服务 | 医院系统切换、重大事件等情况，可派工程师提供短期驻医院现场服务。 |
| 医保业务协查服务 | 每日巡查医院当天红名单文件下载和更新情况。 |
|  | 每日巡查医院医保数据上传及入库情况。 |
|  | 每日巡查医院医保数据备份情况。 |
|  | 巡查医院每个季度病案对照情况. |
| 服务承诺 | 全年医保系统的可用性大于99.9％ |

- 项目评分标准

- 评分内容及分值

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 10 | 详细的评分因素分项见下述评分标准 |
| 2 | 商务部分 | 15 |  |
| 3 34 | 技术部分 | 35 |  |
| 4 | 服务部分 | 40 |  |
| 合计 |  | 100 |  |

## 2.评分标准

### 2.1价格部分（10分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标价格 【客观】 | 10 | 满足遴选文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 评标报价得分=（评审基准价/投标报价）×10 |

### 2.2商务部分（15分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质认证 【客观】 | 6 | 根据供应商提供有效的ISO9001质量体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书加盖单位公章，每提供1个得2分，最高为6分。 |
| 2 | 同类项目业绩 【客观】 | 9 | 根据投标人近三年（2022年1月至今）承担的同类项目服务业绩，每提供1个有效案例得3分，最高9分。 注：1.投标文件中应提供合同首页、合同金额页、盖章页复印件并加盖本单位公章，否则不予认可。 2.业绩合同日期以合同签署日期为准，未标明合同签署日期的，评标委员会有权不予认可。 |

### 2.3技术部分（35分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求响应 【客观】 | 35 | - 完全满足需求文件中“一、项目内容及要求”的得满分35分。 - 需求文件中，带“★”号标记的条款(其计3条)为实质性要求，若不满足则投标无效。 - 需求文件中，带“#”号标记的条款(共计24条)为标准要求，负偏离扣1.3分。 - 需求文件中，一般要求(共计6条)负偏离扣0.7分，最低扣至0分。 |

- 2.4服务部分（40分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施方案 【客观】 | 25 | 根据投标人提供的整体服务方案进行评价，其中方案须包含对医保系统维护保障的服务流程、服务标准、安全保障措施、质量保障方案、风险管理及内部管理制度等方面的内容： - 方案清晰、完整，完全满足采购人服务要求，并有切实可行、科学合理的协调、解决和完成项目的工作方法和措施的，得25分。 - 方案能基本满足采购人服务要求，工作方法和措施基本科学、合理，能基本覆盖项目所有需求的，得20分。 - 方案仅能部分满足采购人服务要求，方案思路不清、对项目服务要求理解不透彻，工作方法和措施不够科学合理的，得15分。 - 方案不能理解采购人服务要求，针对本项目没有详细的团队工作方案和计划的，得10分。 - 未提供不得分。 |
| 2 | 人员配备 【客观】 | 10 | 根据投标人拟派本项目的人员情况进行综合评审： - 人员构成比例合理、专业齐备，人员经验丰富得10分。 - 人员构成比例合理性一般、专业齐备性一般，人员经验一般得5分。 - 人员配备基本不能够满足招标文件要求，构成比例合理性较差、专业不够齐备，人员经验欠丰富得3分。 - 未提供不得分。 |
| 3 | 售后服务及培训 【客观】 | 5 | 根据投标人提供的售后服务及培训方案情况进行综合评审： - 方案计划最详实，形式最有效，最切实可行得5分。 - 方案计划较详实，形式较有效，较切实可行得3分。 - 方案计划不够详实，形式较差，基本不切实可行得1分。 - 未提供不得分。 |