北京清华长庚医院二期共享轮椅

合作服务院内遴选

- 项目概况及资质要求

- 项目名称：二期共享轮椅合作服务院内遴选

- 地址：北京市昌平区立汤路168号

- 参与遴选人条件及资格：中华人民共和国境内注册的独立法人，具备工商行政主管部门核发的有效营业执照（或事业单位法人证书）；前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（信用中国截图）；本项目不接受联合体申请。

- 本项目预算：0元（半年）

- 服务期限：半年。

- 采购需求

- 北京清华长庚医院二期需放置共享轮椅，便于来院患者使用。

- 需求数量：10台

- 放置位置：二期（5号楼）

- 评审办法

1、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术、服务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

2、评分标准

| 评审内容 | 分值 |  | 评分因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 30 |  | 评标基准价为各有效投标人报价（含税）算数平均值，供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/报价）×30。评标价格每高于基准价 1%基准分扣 1 分，最低得 0 分；每低于基准价1%加1分，最高得30分。不足 1%的，按内插法计算。 |
| 商务部分 | 15 | 业绩情况（15） | 评估机构近三年内从事过共享轮椅租赁服务。每个得3分。最高得15分。（需提供合同）。 |
| 技术部分 | 30 | 软件著作权（5） | 参与企业提供共享轮椅扫码软件的软件著作权证明，提供的5分。 |
|  |  | 共享轮椅使用方式(20) | 参与遴选企业对共享轮椅的使用方式进行书面阐述，包含但不限于：扫码软件；是否有免押金方式；押金金额；是否有免押金期限；免押金时长；超免押金期后收费等 评审人员针对参与企业的使用方式进行综合评价并依是否适用于院内以及切实便利患者使用的角度在12-20分（一档）；4-11分（二档）；0-3分（三档）进行打分。 |
| 服务部分 | 30 | 评估服务方案（20） | 提供具体服务方案： 参与遴选企业能够充分理解采购内容及要求，项目目标任务明确，对项目实施重点、关键点分析透彻，提供了内容完整、详实可行的项目服务方案，解决方案针对性强，得20分； 参与遴选企业理解采购内容及要求，项目目标任务明确，明确项目服务的重点、关键点，但分析的不透彻，提供了通用、简单的方案，解决方案有一定的针对性，得10-19分； 方案可行性较差，得1-9分； 未提供方案得0分。 |
|  |  | 质量保证措施（10） | - 根据供应商针对服务方案提出的质量保证措施进行综合评定，根据供应商针对服务方案提出的质量保证措施进行综合评定，内容全面、详细、措施合理可靠、可行性高的得4-5分； 内容较为全面、措施合理可行的得2-3分； 内容有欠缺、可行性差的得1分； - 未做说明的得0分。 |
|  |  |  | - 对中选后服务做出保障承诺，要求内容全面、详细并能有效保障院内权益得4-5分； - 内容较为全面、可基本保障院内权益得1-3分； 未提供服务保障承诺书得0分。 |

- 响应文件格式

（项目名称）招标项目

项目编号：

响应文件

供应商:		（盖单位章）

年	月	日

目录

- 资格审查资料

- 报价单

- 过往业绩

- 产品著作权

- 共享轮椅使用方式

- 服务方案\服务保障

- 一、资格审查资料

- 1、效营业执照（或事业单位法人证书）扫描件

- 2、前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（信用中国截图）

三、法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：

姓名：				性别：				年龄：			职务：			系						（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

供应商：			（盖章）

年	月	日

三、授权委托书

本人	（姓名）系	（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托		为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改		（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至	（项目名称）招标项目签订招标合同之日止。

代理人无转委托权。

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

委托代理人：							（签字或盖人名章）

身份证号码：

年	月	日

二、报价表

1.报价表（合作费用）

| 序号 | 品牌 | 数量 | 合作费金额 （元/台/半年） | 金额合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合作费方式： □共享轮椅服务企业向医院缴付合作费 □医院向共享轮椅服务企业制服合作费 |  |  |  |  |

- 过往业绩

参与企业提供2022年至今合作单位的合同复印件

- 软件著作权

提供产品软件软件著作权的证明

- 共享轮椅使用方式及简介

参与遴选企业对共享轮椅的使用方式进行书面阐述，包含但不限于：扫码软件；是否有免押金方式；押金金额；是否有免押金期限；免押金时长；超免押金期后收费等（格式自拟）

- 服务方案及服务保障方案

参与遴选企业对共享轮椅服务提出服务方案、对服务提出服务保障方案、对服务保障提出相关承诺：

①服务方案（格式自拟）

②服务保障方案（格式自拟）

③服务保障承诺涵（格式自拟）