环境影响报告表编制及竣工验收技术服务需求

一、项目目标：

根据《建设项目环境保护管理条例》第十七条　编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。第十九条　编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。现委托具备资质的第三方机构对我院5号楼配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并报生态环境主管部门备案。

二、项目内容：

| 科室 | 5号楼 楼层 | 区域 | 设备 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 放疗科 | B1 | 放射治疗区域 | LA | 1 |
|  | 4F | 手术中心 | 术中放疗 | 1 |
| 核医科 | B1 | 核医学诊疗区域 | SPECT/CT | 1 |
|  |  |  | 回旋加速器 | 1 |
|  |  |  | 门诊治疗 | 1区域 |
|  |  |  | 病床 | 7床 |
|  | B3 |  | GMP区域 | 1区域 |
| 肝胆胰中心 | B1 |  | DSA | 1 |
| 手术室 | 4F | 手术中心 | DSA | 1 |

三、项目实施要求：

1.项目负责人需具有环境影响评价工程师执业资格证书和核安全工程师执业资格证书，并参与过医院放射治疗、核医学、介入放射学相关核技术利用项目环评编制工作经历。

2.报告编制内容应符合《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范》等环境保护相关法律、法规和规章制度。

3.团队专业配置合理（辐射防护、环评工程师等）。

- 4.针对建设项目的放射防护实施情况进行全面、专业的综合评价，包括但不限于：工程建设基本情况；辐射安全与防护设施建设情况；辐射安全与防护措施和其他管理要求落实情况；工程变动情况；工程建设对环境的影响等。

- 5.配有专门的技术人员，可1小时内电话响应，2小时内到达现场。资料提供齐全后，服务商应于15个工作日内完成相应检测及《项目竣工环境保护验收报告》终稿编制并通过本单位质控内审。首次检测未通过的情况下，可提供免费复检服务，直至检测合格。

四、项目评分标准：

| 内容 | 评分因素分项 | 分值 | 评分因素分项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分30分 | 评标价格 【客观】 | 30 | 满足遴选文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30 |
| 商务部分15分 | 同类项目业绩 【客观】 | 9 | 同类项目案例数量（每提供1个成功案例得3分，最高9分，需要提供类似服务项目的合同（至少包含合同或协议首页、服务内容明细页、金额页、双方签字盖章及时间页）或备案成功证明复印件加盖公章。 |
|  | 资质认证 【客观】 | 6 | 提供编制单位和编制人员在国家生态环境影响评价信用平台为诚信编制单位，并在全部积分周期内，失信记分为0的记录。 （提供得满分，不提供不得分。） |
| 技术部分 25分 | 需求响应 【客观】 | 25 | 1.完全满足需求文件三、项目实施要求的得满分25分。 2.需求文件中，一般要求(共计5条)负偏离扣5分，最低扣至0分。 |
| 服务部分 30分 | 实施方案 【主观】 | 15 | 针对建设项目的放射防护实施情况进行全面、专业的综合评价，符合《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范》等环境保护相关法律、法规和规章制度。 1.内容详细且满足遴选需求，方案优秀，得15分； 2.内容较为详细且较为满足遴选需求，方案良好，得10分； 3.内容虽阐述但未贴合项目实际情况或内容未包括具体实施细节及措施，得5分； 4.内容未进行阐述或不满足遴选需求，不得分。 |
|  | 服务团队 【主观】 | 5 | 根据投标人拟派本项目的人员情况进行综合评审： 1、人员构成比例合理、专业齐备，人员经验丰富得5分。 2、人员构成比例合理性一般、专业齐备性一般，人员经验一般得3分。 3、人员配备基本不能够满足招标文件要求，构成比例合理性较差、专业不够齐备，人员经验欠丰富得1分。 未提供不得分。 |
|  | 时间保障 【主观】 | 5 | 时间安排合理可行，响应迅速，得5分； 时间安排基本合理，响应及时，得3分； 时间安排欠合理、响应不及时，得1分； 未提供的得0分。 |
|  | 售后保障服务 【主观】 | 5 | 是否提供报告修改、技术咨询、整改建议、检测复测等后续服务： 售后服务方案完整全面，安排合理可行，响应迅速，得5分； 售后服务方案较完整，安排基本合理，响应及时，得3分； 售后服务方案欠完整或安排欠合理、响应不及时，得1分； 未提供的得0分。 |