****北京清华长庚医院****

****全方位拉钩需求文件****

**一、项目基本情况**

项目名称：北京清华长庚医院全方位拉钩购置项目

预算金额：298,000.00元（人民币）

最高限价：298,000.00元（人民币）

**二、资格要求**

1.具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照）；

★2.前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（信用中国截图、及承诺函）；

3.提供参与遴选企业营业执照、医疗器械生产企业营业执照、医疗器械生产企业生产许可证、授权书、参与遴选企业医疗器械经营许可证、参与遴选产品注册证。

**三、采购需求**

**1、采购数量、采购项目：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **单价****（限价）** | **备注** |
| 1 | 全方位拉钩 | 主（立）杆\*2 | 套 | 4 | 74500 |  |
| 接床转换器：65\*35mm\*2 |
| 手摇式横杆；带锯齿，300mm，可调整角度120°\*2 |
| 大号钩片\*2 |
| 中号钩片\*2 |
| 小号购片\*2 |
| 专业配盒装载盒，铝合金材质\*1 |

**1） 采购标的数量及规格**

1. **参与遴选文件构成**

**1、报价单要求：**

本报价单需包含需求目录中全部产品，价格不得超过单项限价，明确是否提供售后备案产品，对应产品图片或图纸，到货周期，质保期。可参照下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **规格** | **展示图** | **交货周期** | **质保期** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **资质要求：**

参照需求内容提供相关资质复印件，并加盖公章。

1. **其他：**

其他可体现产品竞争力的文件。

1. **遴选文件数量：**

 参与遴选文件一式四份，1份正本3份副本。同步提供扫描件以U盘形式提供